Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

УДК 539.17                                                                             На правах рукописи

ДАБЫЛОВА САЛТАНАТ БОЛАТҚЫЗЫ

Изучение ядерных реакций под действием быстрых нейтронов с помощью метода меченых нейтронов

6D060500 – Ядерная физика

Диссертация на соискание степени

доктора философии (PhD)

Научный консультант

доктор физико-математических наук,

академик КазНАЕН

С. К. Сахиев

Зарубежный научный консультант

кандидат физико-математических наук,

Ю.Н. Копач

Республика Казахстан

Астана, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| нормативные ссылки………………………………………………. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……………………………………... |  | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… |  | 5 |
| - ОСНОВНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ........................................................................................... |  | 12 |
| 1.1 | Взаимодействие нейтронов с веществом…………………………….... | 14 |
| 1.2 | Взаимодействие γ-квантов с веществом…..……………………........... | 18 |
| 1.3 | Метод меченых нейтронов………….………………………………….. | 24 |
| 1.4 | Детекторы ионизирующего излучения………………………………... | 26 |
| 1.4.1 | Детекторы для регистрации γ-излучения. Типы детекторов…………. | 27 |
| - ПРОЕКТ «TANGRA» и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТА «TANGRA»……………………………………. |  | 36 |
| 2.1 | Нейтронный генератор ING-27……………………………………….. | 36 |
| 2.2 | Детектирующие системы ……………………………………………… | 38 |
| 2.2.1 | Система NaI(Tl) детекторов «ROMASHKA»………………………… | 38 |
| 2.2.2 | Система BGO детекторов «ROMASHA»…………………………….. | 40 |
| 2.2.3 | Детектор высокого разрешения из сверхчистого германия “HPGe”.. | 42 |
| 2.3 | Облучаемые образцы………………………………………………….. | 42 |
| 2.4 | Система сбора данных…………………………………………………. | 43 |
| 3 ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНАЛЬНЫХ ДАННЫХ……………………………………………………………………… |  | 45 |
| 3.1 | Анализ осциллограмм и группировка сигналов в события................. | 45 |
| 3.2 | Анализ данных, получаемых с помощью твердых сцинтилляционных детекторов……………………................................ | 47 |
| 3.2.1 | Энергетическая калибровка детекторов………………………………. | 47 |
| 3.2.2 | Анализ временных спектров…………………………………………… | 50 |
| 3.2.3 | Виды фонов и их вычитание………………………………………….. | 52 |
| 3.2.4 | Анализ энергетических спектров……………………………………… | 56 |
| 3.2.5 | Процедура определения угловых распределений γ-квантов и оценка систематических ошибок…………………………………….………… | 63 |
| 3.3 | Анализ данных, получаемых с полупроводниковых детекторов высокого разрешения........................................................................... | 66 |
| 3.3.1 | Определение выходов γ-квантов и оценка систематических ошибок | 69 |
| - ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ…………………………………. |  | 71 |
| 4.1 | Характеристики γ-излучения в реакции (𝑛, 𝑛′ ) на ядрах Na, P, S, Cl | 71 |
| 4.1.1 | Неупругое рассеяние нейтронов на натрии…………………………… | 72 |
| 4.1.2 | Неупругое рассеяние нейтронов на фосфоре ….…………………….. | 78 |
| 4.1.3 | Неупругое рассеяние нейтронов на сере………………………………. | 82 |
| 4.1.4 | Неупругое рассеяние нейтронов на хлоре ……………………………. | 86 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… |  | 89 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………... |  | 91 |

Нормативные ссылки

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСО РК 5.04.034-2011: Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Послевузовское образование.

Докторантура. Основные положения (изменения от 23 августа 2012 г. №1080).

Правила присуждения ученых степеней от 31 марта 2011 года, №127.

ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственные стандарты: (изменения от 2006 г.).

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ОИЯИ | – Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований» |
| --- | --- |
| ЛНФ | – Лаборатория нейтронной физики имени И.М. Франка |
| γ-квант | – гамма-квант |
| α-частица | – альфа-частица |
| ММН | – метод меченых нейтронов |
| ВНИИА | – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики |
| TANGRA | – TAgged Neutrons and Gamma Rays |
| GEANT4 | – GEometry AND Tracking |
| кэВ(keV) | – Килоэлектронвольт |
| ИБР | – импульсный быстрый реактор |
| МэВ(MeV) | – Мегаэлектронвольт |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. Диссертационная работа посвящена экспериментальным и теоретическим исследованиям угловых корреляций при неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах натрия, фосфора, серы и хлора.

Актуальность темы исследования. Ядерные реакции под действием быстрых нейтронов важны как для практических применений, так и с точки зрения фундаментальных исследований атомных ядер. Характеристики взаимодействия нейтронов с атомными ядрами, собранные в базе данных, используются в различных областях. Сравнение измеренных спектров γ-квантов с характеристическими спектрами отдельных элементов позволяет определять элементный состав различных образцов. Это используется в геологических и инспекционных установках. Кроме того, для точного моделирования характеристик реакторов на быстрых нейтронах необходима более подробная и широкая база данных о нейтронах. Особый интерес в этом контексте представляют элементы, используемые в конструкционных материалах, в топливных элементах и в теплоносителях, такие как натрий (Na), фосфор (P), сера (S) и хлор (Cl). К примеру, натрий используется в качестве теплоносителя в импульсном исследовательском реакторе на быстрых нейтронах ИБР-2 в ЛНФ ОИЯИ [1]. Фосфор, сера и хлор образуют различные химические соединения с ураном. Кроме того, все эти элементы играют важную роль в геологии, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве.

Также, в настоящее время недостаточно известно о γ-излучении и его угловом распределении, которые возникают в процессах, вызванных быстрыми нейтронами, и о механизмах таких реакций. Исходя из этого, данное исследование является важным для ядерной физики, по следующим причинам:

Во–первых, изучая механизм реакций на быстрых нейтронах, мы можем лучше понять строение атомного ядра. Сечения реакций, возникающих при столкновении ядра с быстрыми нейтронами, зависят от внутренней структуры ядра. Следовательно, экспериментальные факты можно использовать для проверки, какая теоретическая модель лучше всего подходит для описания определенного изотопа, и на основе этого сделать выводы о свойствах ядра.

Во-вторых, измерение углового распределения испускаемого γ-излучения дает важные данные для защиты быстрых реакторов и других устройств с высоким потоком нейтронов. Изучая угловое распределение γ-квантов, испускаемых из ориентированных состояний в результате ядерных реакций, можно определить зависимость дифференциального сечения угла θ между падающим нейтроном и испущенными γ-квантами. Кроме того, мы можем теоретически исследовать спин, четность и мультипольность γ-лучей. Ведь угловое распределение испускаемого γ-кванта, в свою очередь, зависит от спина/четности задействованных состояний и мультипольности переходов. Однако следует обратить внимание, что из измерения угловых распределений нельзя определить четность, но можно получить дополнительную информацию о переходах [2].

Изучение рассеяния нейтронов на образцах разных элементов является предметом научных исследований многих групп. Исследование взаимодействия нейтронов с энергией 14.1 МэВ с веществом в настоящее время приобретает особое значение, поскольку реакция d + t → α + n является наиболее перспективной для управляемого термоядерного синтеза [3]. Другой областью использования этой реакции является производство нейтронного излучения с помощью компактных источников – нейтронных генераторов, которые сейчас широко применяются как для обнаружения опасных материалов в различных объектах, так и в геологии при анализе состава и влажности горных пород [4]. Кроме компактности, значимым плюсом нейтронных генераторов является возможность применения метода меченых нейтронов (ММН). Он заключается в детекировании заряженных частиц, возникающих вместе с нейтроном в бинарной реакции d + t → α + n, при помощи встроенного в генератор α-детектора. Использование ММН дает возможность определить направление вылета испускаемого нейтрона и установить временную связь с моментом его возникновения. Регистрация сигнала от детектора вторичного излучения совместно со срабатыванием встроенного в генератор α-детектора позволяет отбирать события по разнице во времени между срабатываниями детектора. Преимуществом такого подхода является возможность выделения событий, соответствующих реакциям в изучаемом объекте, и его использование приводит к значительному уменьшению вклада фоновых событий в получаемые результаты. Указанные характеристики нейтронных генераторов, способных создавать меченые нейтроны, делают их перспективными для использования в экспериментальных установках для изучения нейтрон-ядерных реакций [5].

Для изучения этих процессов в Лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка Объединенного Института Ядерных Исследований (ЛНФ ОИЯИ, Дубна) была разработана установка и проект (TAgged Neutrons and Gamma Rays) [6], и в скором времени была образована соответствующая группа исследователей. Задачи проекта “TANGRA” включают в себя:

– изучение (n,xγ) реакций с применением ММН;

– создание алгоритмов и программ для обработки экспериментальной информации, получаемой с детекторов нейтронов и γ-излучений;

– проверка различных теоретических концепций, описывающих исследуемые процессы;

– создание и развитие базы данных по сечениям реакций взаимодействия нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами различных элементов и характеристическими γ-линиями, излучаемыми в этих реакциях, с целью расширения применимости метода меченых нейтронов для определения многих сложных химических соединений;

– создание технологии анализа химического состава почв и минералов с использованием ММН с целью выявления наличия легких элементов (литий, бериллий, бор, углерод и т.д.) и редких земельных элементов.

Благодаря поставленным целям, проект позволяет изучать (n,xγ) реакцию указанных выше элементов с быстрыми нейтронами, а также угловое распределение γ-квантов. В процессе исследования рассматриваются работы других авторов. Нередко в этих работах высказывается потребность в улучшении модельного описания рассматриваемых характеристик или неопределенность в выборе подходящего описания. Иногда бывает, что некоторые элементы вообще не исследованы. Например, для Na и S  найден единственный набор данных, предоставленный Abbondanno et al. [7], в ограниченном диапазоне энергией γ-квантов. Для P и Cl не существует данных, поэтому угловая анизотропия γ-квантов измерена впервые.

Таким образом, эти исследования считаются актуальными с точки зрения проверки существующих результатов, а также представления новых результатов.

Целью данной диссертационной работы является измерение выходов и угловых распределений излучения γ-квантов, испускаемых при девозбуждении ядер, возникающем в результате неупругого рассеяния быстрых нейтронов.

Задачи исследования:

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Планирование эксперимента: создание геометрии установки, определение наиболее подходящих размеров облучаемых образцов, сборка и настройка оборудования.

2. Разработка методов анализа экспериментальных данных. Расчет и применение поправок на эффекты самопоглощения и перерассеяния частиц в облученных образцах.

3. Осуществление экспериментов и последующего изучения данных по рассеянию быстрых нейтронов на атомных ядрах Na, P, S и Cl.

4. Поиск теоретических объяснений реакций объекта исследования; сравнительный анализ полученных результатов и найденных данных.

Объект исследования.

Объектом исследования данной работы являются нейтронно-ядерные реакции на ядрах Na, P, S и Cl.

Предмет исследования.

В качестве предмета исследования рассматривались выходы и угловые распределения γ-квантов, испускаемых в реакциях с нейтронами с энергией 14.1 МэВ.

Методы исследования.

Экспериментальные результаты были получены в различных конфигурациях установки TANGRA с использованием метода меченых нейтронов, который значительно уменьшает количество фоновых событий. Энергетические γ-спектры детекторов с низким разрешением были аппроксимированы с помощью специальной функции отклика, а спектры детекторов из высокочистого германия (HPGe) были аппроксимированы с помощью гауссианов на гладкой подложке. В качестве первого приближения соотношения между близкими фотопиками и энергией γ-кванта мы использовали данные из расчетов в TALYS 1.9 [8] с использованием разработанной нами библиотеки TalysLib [9].

Поправки к экспериментальным данным по самопоглощению и рассеянию частиц в веществе были сделаны путем расчетов в программной среде GEANT4 [10], для чего была создана специальная программа.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Использование метода меченых нейтронов с помощью малогабаритного нейтронного генератора в экспериментах позволяет значительно уменьшить количество фоновых событий, что в свою очередь повышает точность получаемых экспериментальных данных. Кроме того, такие установки могут быть легко изменены в геометрии в зависимости от требований конкретного эксперимента. Впервые в исследованиях свойств ядерных реакций был применен нейтронный генератор со встроенным α-детектором, что позволило использовать метод меченых нейтронов (ММН).

- Данные, полученные в экспериментах коллаборации «TANGRA» по неупругому рассеянию нейтронов с энергией 14 МэВ с выходом интенсивных γ-линий на ядрах Na, P, S и Cl, предоставляют возможность уточнить информацию, имеющуюся в базах данных для этих ядер.

- Получены угловые распределения γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14 МэВ с ядрами Na, P, S и Cl и определены параметры разложения угловых распределений по полиномам Лежандра.

- Уточнены выходы γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами 23Na, 31P, 32S, 35Cl и 37Cl. Выходы малоинтенсивных γ-линий для этих ядер определены впервые.

Научная новизна работы.

- использование компактных нейтронных генераторов с мечеными нейтронами впервые показывает возможность создания установок с легко изменяемой геометрией и возможностью измерять выходы и угловые корреляции γ-излучения и нейтронного излучения с высокой точностью;

- впервые измерено угловое распределение γ-излучения при реакции нейтронов с энергией 14.1 МэВ с P, Cl и уточнены параметры угловой анизотропии;

- уточнены выходы γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами Na, P, S и Cl. Выходы малоинтенсивных γ-линий для этих ядер определены впервые.

Научная и практическая ценность работы.

Результаты выполненных исследований имеют высокую научную и практическую ценность.

Практическая значимость работы заключается в апробации экспериментальной методики исследования реакции неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ методом меченых нейтронов малогабаритного нейтронного генератора.

Полученные экспериментальные данные по выходам γ-квантов и угловым распределениям могут быть использованы для повышения точности моделирования методом Монте-Карло для различных физических объектов. Другим возможным применением полученных экспериментальных результатов является быстрый элементный анализ, чувствительный к легким элементам.

Достоверность результатов работы.

Правильность проведенных экспериментальных исследований и достоверность полученных результатов в диссертационной работе обосновываются использованием хорошо известных и освоенных методов. Анализ систематической ошибки и статистической ошибки эксперимента, а также сравнение с другими экспериментальными данными обеспечивают достоверность результатов.

Полученные экспериментальные данные обрабатывались с помощью пакета программ ROOT [11], разработанного в Европейском центре ядерных исследований и написанного на широко известном языке программирования C++. Полученные научные результаты хорошо согласуются с работами других авторов в данной области. Основные результаты диссертации были опубликованы в рецензируемых международных научных журналах и представлены в материалах ведущих международных конференций по нейтронной физике.

Личный вклад автора

Результаты, изложенные в диссертации, получены автором совместно с сотрудниками ОИЯИ (Дубна) и отражены в совместных публикациях. Автор принимал непосредственное личное участие в постановке и проведении экспериментов, обработке экспериментальных данных и интерпретации результатов экспериментов в качестве полноправного члена научной группы.

Апробация работы.

Материалы диссертационной работы представлялись и докладывались на следующих республиканских и международных конференциях:

- XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018» (М.: МГУ, 2018 – 9-13 апреля);

- The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018), Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, 2018 – April 23-27);

- 53-я Зимняя Школа Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ Курчатовский Институт, Петербургским институтом ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ Курчатовский Институт, Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова (Санкт-Петербург: НИЦ Курчатовский Институт, 2019 – Март 2-7);

- LXX International conference «NUCLEUS – 2020: Nuclear physics and elementary particle physics. Nuclear physics technologies» (Saint Petersburg: State University, 2020 – October 11-17);

- 28-th International Seminar оn Interaction of Neutrons with Nuclei (ISINN-28) (Dubna: JINR, 2021 – May 24-28).

Публикации.

По материалам диссертационной работы опубликовано 5 работ, из которых 2 статьи опубликованы в издании с ненулевым импакт-фактором, входящим в базу данных Scopus; 3 статьи – в журналах, входящих в перечень, рекомендуемый Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования (КОКНВО) МНВО РК.

Статьи в журналах, индексируемые наукометрическими базами данных SCOPUS, Web of Science:

- Measurement of yields and angular distributions of γ-quanta from the interaction of 14.1 MeV neutrons with oxygen, phosphorus, and sulfur // Chinese Physics C. – 2024. – Vol. 48. – P. 034003.

- Measuring Yields and Angular Distributions of γ-Quanta from the Interaction between 14.1 MeV Neutrons and Sodium and Chlorine Nuclei // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2021. – Vol. 85(10). – P. 1090-1096.

Статьи в изданиях, рекомендуемых уполномоченным органом:

- Measuring the yields and angular distributions of γ - quanta from the interaction between 14.1 MeV neutrons and sodium nuclei // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. – 2021. – Vol. 5(1). – P. 15-23.

- Determination of the target parameters using the Monte Carlo method for an experiment on inelastic neutron scattering in different samples at the “TANGRA” installation // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. – 2020. – Vol. 4(3). – P.223-233.

- Determination of the response function of the NaI detector for γ-quanta with an energy of 4.43 MeV, formed during inelastic scattering of neutrons with an energy of 14.1 MeV on carbon nuclei // Eurasian Journal of Physics and Functional Materials. – 2020. – Vol. 4(4). – P. 281-290.

Статьи в сборниках республиканских и международных научно-практических конференций

- Characteristics of position-sensitive plastic scintillation detectors // Proceedings of the seminar, International Seminar on Interaction of Neutrons with Nuclei (ISINN-28) (Dubna, 2021. – P. 17-24).

- Угловое распределение гамма-лучей при неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14,1 МэВ на натрии и хлоре // Сборник тезисов, LXX международная конференция «Ядро-2020» ядерная физика и физика элементарных частиц. Ядерно-физические технологии (Санкт-Петербург, 2020. – С. 76).

- Определение параметров мишени с помощью метода Монте-Карло для эксперимента по неупругому рассеянию нейтронов  в различных образцах на установке TANGRA // Материалы международной WORKSHOP посвещенной 10-летию международной кафедры ядерной физики, новых материалов и технологий совместно с фондом первого президента Республики Казахстан – Елбасы (Нур-Султан, 2019. – С. 9-11).

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и списка использованных источников из 71 наименований. Общий объем работы составляет 94 страницы, в том числе 16 таблиц и 44 рисунков.

Во введении показана актуальность темы исследования, даётся литературный обзор имеющихся данных по теме диссертационной работы. Дана постановка проблемы, рассмотренной в настоящей работе, сформулированы цели, новизна полученных результатов, обоснована их научная и практическая ценность. Приведены основные положения, выносимые на защиту, личный вклад автора, апробация и краткое содержание диссертации.

В первом разделе приводится литературный обзор основных теоретических и экспериментальных работ по исследованию взаимодействия нейтронов и γ-квантов с веществом. Описан метод меченых нейтронов. Кроме того, описаны типы детекторов, и их основные эксплуатационные возможности и функции.

Во второй разделе описывается система детекторных приборов проекта “TANGRA” и объекты исследования. Изложены методика сбора данных. Описывается вклад проекта "TANGRA" в ядерную физику.

Третий раздел диссертации посвящён методике проведения эксперимента. Приведены детали процедуры анализа экспериментальных данных. Описаны процедуры определения угловых распределений и выходов γ-квантов.

Четвертый раздел посвящён обсуждению результатов. Основными результатами данной работы являются выходы и угловые распределения γ-квантов для натрия, фосфора, серы и хлора.

В заключении подводятся итоги и формируются основные результаты диссертационной работы.

1 ОСНОВНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение ядерных процессов имеет довольно длительную историю. Все началось с открытия атома. В 1803 году Дальтон представил ряд постулатов для описания атома [12]. В его теории все вещество состояло из крошечных частиц, известных как атомы. Кроме того, атом считался фундаментальной частицей, то есть его нельзя было разложить на более мелкие компоненты. Все выводы, полученные в результате химических экспериментов в то время, свидетельствовали о неделимости атома. Однако, после открытия электрона Томсоном в 1897 году, стало понятно, что атомы обладают определенной структурой [13]. Электроны - отрицательно заряженные элементарные частицы, которые составляют приблизительно 0,05% массы атома водорода. Понятие массы электрона привело к предположению, что большая часть массы атома должна находиться в его положительно заряженной частице. Резерфорд предложил в 1911 году модель атома, в которой положительный заряд и основная часть массы атома сосредоточены в крайне маленьком объеме, диаметр которого не превышает 10-12 см. Небольшое количество электронов, достаточное для компенсации положительного заряда, распределено по сфере атомарных размеров. Этот положительный центр позже стал известен как ядро.

В последующих исследованиях Резерфорд обнаружил протоны в 1919 году [14]. Протоны являются относительно крупными частицами, имеющими практически ту же массу, что и атом водорода, и положительный заряд, который равен заряду электрона по величине. Эксперименты Резерфорда доказали, что ядерная масса большинства атомов превышает количество протонов, которыми они обладают, что привело к предположению о существовании нейтрона, которое было подтверждено только в 1932 году Чедвиком. Нейтрон, третья субатомная частица, немного тяжелее протона и не имеет электрического заряда [15].

Уже в 1895 году Рентген обнаружил, что при попадании катодных лучей на определенные материалы испускается новый тип излучения, который он назвал рентгеновскими лучами [16]. Беккерель в 1896 г., изучая воздействие рентгеновских лучей на фотопленку, обнаружил, что некоторые материалы самопроизвольно разлагаются и испускают очень проникающие лучи. Пьер и Мария Кюри в 1898 г. изучали уран и торий и назвали процесс их самопроизвольного распада радиоактивностью. Они также открыли радиоактивные элементы полоний и радий.

Гамма-лучи были открыты Виллардом в 1900 году. Изучая уран, он обнаружил, что лучи не преломляются магнитным полем. В то время γ-лучи считались частицами. В 1914 году Резерфорд и Андраде показали, что γ-лучи представляют собой форму электромагнитного излучения, измерив их длину волны с помощью кристаллической дифракции. Длины волн аналогичны длинам волн рентгеновских лучей и очень короткие, в диапазоне от 10-11 до 10-14 м. Различие между рентгеновским и γ-лучами зависит от источника излучения, рентгеновские фотоны испускаются при переходе электронов между атомными оболочками, а γ-лучи испускаются возбужденными ядрами при их переходе на нижележащие ядерные уровни [17].

Следующим шагом после обнаружения этих и других частиц для изучения и выявления их свойств и возможностей, исследователи проводили разнообразные эксперименты и изучали их взаимодействие с материей. Например, в 1932 году, Дж. Чедвик проводил эксперименты по выбиванию протонов из парафина с помощью излучения, испускаемого источником, состоящим из полония бериллия [15, р. 692-707]. Ранее считалось, что при взаимодействии бериллия и α-частиц, выбрасываемых полонием, возникают γ-излучения высокой энергии, которые подвергаются комптоновскому рассеянию на протонах в парафине. Однако данная теория предполагала, что энергия таких γ-квантов должна быть около 55 МэВ, в то время как энергетический выход в реакции 9Be+α → 13C+γ не превышает 14 МэВ. Это обстоятельство привело к гипотезе о существовании крупной нейтральной частицы, которая является компонентом ядер атомов и образуется в результате реакции 9Be+α→12C+n. Недолго спустя М. Олифантом была обнаружена реакция синтеза водородных изотопов (1932), и была выдвинута гипотеза, что эти реакции происходят в звездах. Дальнейшие исследования группы Ферми ядерных реакций нейтронов привели к открытию искусственной радиоактивности (1934) и резонансного поглощения нейтронов (1936). Прогрессировала техника, в 1935 году был разработан монохроматор для нейтронов, а в 1938 году был изобретен ускорительный источник нейтронов, что значительно расширило спектр энергий первичных частиц. Определение ядерных радиусов при помощи быстрых (14 МэВ и 25 МэВ) нейтронов выявило отклонения от закона R<A1/3, что послужило основанием для разработки оптической модели Фешбаха и других ученых в 1953 году [18].

Первые эксперименты по изучению неупругого рассеяния нейтронов на атомных ядрах были проведены в 1953 году. Некоторое время спустя начались исследования корреляций между нейтронами и γ-квантами (1957). Происходило построение теоретических моделей, как в рамках подхода составного ядра, так и в рамках прямого механизма ядерных реакций [19]. Исследования реакций ядерного типа, в результате которых происходит выброс γ-лучей, продолжаются в настоящее время. Существенными проектами, ориентированными на изучение данных реакций, являются nELBE [20] и GELINA [21]. В этих проектах в роли источника нейтронов применяются фотоядерные реакции на свинце и уране, соответственно, диапазон энергии излучаемых нейтронов находится в пределах от нескольких сотен кэВ до около 20 МэВ. Применение методов времени пролета дает возможность исследовать ядерные реакции при различных энергиях налетающих нейтронов и определять зависимость свойств от энергии. Использование высокоразрешающих детекторов γ-излучения в таких экспериментах позволяет измерять сечение излучения большого числа γ-переходов и определять анизотропию γ-квантов.

1.1 Взаимодействие нейтронов с веществом

Нейтроны представляют собой беззарядные компоненты ядра, что дает им высокую проникающую способность. Нейтроны – это адроны, состоящие из двух нижних и одного верхнего кварков, обладающие спином ½, положительной внутренней четностью и магнитным моментом. Нейтроны в основном классифицируются в соответствии с их энергиями, и их классификация представлена в таблице 1. Первые три  класса нейтронов, указанные в таблице 1, также называют группой медленных нейтронов. К ним относятся нейтроны с энергией менее 1 эВ, т.е. от эпитепловых до холодных нейтронов [22].

Таблица 1 – Классификация энергии нейтронов

| Энергия | Класс |
| --- | --- |
| En<10-7 эВ | Ультрахолодные нейтроны |
| En < 0.025 эВ | Холодный нейтрон |
| En 0.025 эВ | Тепловые нейтроны |
| 0.025 эВ < En < 1 эВ | Эпитепловые нейтроны |
| 1 эВ < En < 500 кэВ | Промежуточный регион |
| En > 0.5 МэВ | Быстрые нейтроны |
| Примечание – Составлено по источнику [22, с. 20-21] |  |

Исходя из указанных характеристик нейтронов, а также их распределения по энергиям и прочих свойств, возможно описать различные способы и типы их взаимодействия с веществом.

Нейтроны взаимодействуют с ядрами атомов посредством сильного ядерного взаимодействия. Это адронное взаимодействие имеет очень малый радиус действия, а это означает, что нейтроны должны пройти близко к ядру, чтобы произошло взаимодействие. Из-за малого размера ядра по отношению к атому нейтроны имеют малую вероятность взаимодействия и поэтому могут перемещаться в веществе на значительные расстояния.

Когда нейтрон взаимодействует с атомным ядром, нейтрон может быть рассеян (отклонен или замедлен) или захвачен (поглощен). Упругое и неупругое рассеяние нейтрона означает, что атомное ядро остается невозбужденным (в основном состоянии) или возбуждено (в возбужденное состояние), соответственно. Если нейтрон поглощается ядром, образуется составное ядро. Составное ядро обычно образуется в возбужденном состоянии и распадается за счет комбинации γ-излучения, испускания частиц или, в случае тяжелых ядер, за счет деления. Реакция рассеяния нейтронов происходит, когда ядро после удара нейтроном испускает один нейтрон. Хотя начальный и конечный нейтроны не обязательно должны быть идентичными, окончательный результат реакции остается тем же, как если бы нейтрон-снаряд просто рассеивался или отскакивал от ядра.

В процессе упругого рассеяния, показанном на рисунке 1, между падающим нейтроном и ядром-мишенью чистая энергия не передается в ядерное возбуждение.

Рисунок 1 – Схематическое изображение процесса упругого рассеяния нейтронов

Упругое рассеяние нейтронов на ядрах может происходить двумя путями. Более необычным из двух взаимодействий является поглощение нейтрона, образующее составное ядро, за которым следует повторное испускание нейтрона таким образом, что полная кинетическая энергия сохраняется и ядро возвращается в свое основное состояние. Это известно как резонансное упругое рассеяние и зависит от начальной кинетической энергии нейтрона, атомной массы (A) и атомного номера (Z) ядра. Из-за образования составного ядра его также называют составным упругим рассеянием. Другим более распространенным методом является потенциальное упругое рассеяние, и это можно понять, представив нейтроны и ядра как бильярдные шары с непроницаемой поверхностью. Потенциальное рассеяние происходит с падающими нейтронами с энергией примерно до 1 МэВ. При потенциальном рассеянии нейтрон фактически не касается ядра, и составное ядро не образуется. Вместо этого на нейтрон воздействует и рассеивает короткодействующая ядерная сила, когда он приближается достаточно близко к ядру. Два взаимодействия неразличимы экспериментально.

Момент и кинетическая энергия системы сохраняются. Ядро-мишень приобретает то количество кинетической энергии, которое теряет нейтрон, а углы рассеяния определяются сохранением импульса. Максимальная энергия Qmax, которую нейтрон массы m и кинетической энергии En может передать ядру-мишени массы M в одном упругом столкновении, происходит при лобовом столкновении [23].

(1.1)

для M>>m                                            (1.2)

Выражая массы в единицах атомных массовых чисел, нейтрон имеет массу m=1, а максимальная доля энергии нейтрона, которая может быть потеряна при столкновении с ядрами с атомным массовым числом (M), быстро уменьшается при M≠1. При столкновении с ядром водорода (атомная масса 1, такая же масса, как у нейтрона), нейтрон может потерять почти всю свою энергию в соответствии с уравнением (1.1) [24]. Из уравнений (1.1) и (1.2) следует, что упругое рассеяние на легком ядре является наиболее эффективным способом замедления быстрых нейтронов.

В процессе неупругого рассеяния, схематически показанном на рисунке 2, падающий нейтрон входит в ядро на короткий промежуток времени и образует составное ядро.

Рисунок 2 – Схематическое представление процесса неупругого рассеяния нейтронов

Вместо повторного испускания нейтрона, как при неупругом рассеянии, составное ядро может испускать α-частицу или протон. Этот процесс называется реакцией испускания частиц и проиллюстрирован для испускания α-частиц (4He) в уравнении 1.3.

(1.3)

В реакции радиационного захвата составное ядро теряет энергию возбуждения, испуская γ-квант. В отличие от неупругого рассеяния, нейтрон не переизлучается, ядро превращается в более тяжелый изотоп элемента ядра-мишени. Пример реакции радиоактивного захвата показан в уравнении 1.4. Радиоактивный захват практически может происходить со всеми типами ядер и при всех энергиях нейтронов, но более вероятен с медленными нейтронами, чем с быстрыми.

(1.4)

Другой возможной реакцией является деление, при котором тяжелое ядро, поглотившее нейтрон, распадается на два или более фрагментов средней тяжести. В таблице 2 приведены взаимодействия нейтронов с атомными ядрами, классифицированные по их энергии. Классификации в таблице 2 иллюстрируют более вероятные взаимодействия с атомными ядрами, а энергии нейтронов представлены тремя классами из таблицы 1.

Таблица 2 – Классификация взаимодействий нейтронов с атомными ядрами. Деление обозначается символом f.

| Ядра | Медленные нейтроны (En<1 кэВ) | Промежуточная энергия (1 кэВ < En < 500 кэВ) | Быстрые нейтроны (0.5 МэВ < En < 20 МэВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкие ядра (А<25) | Потенциальное (упругое) рассеяние Резонансное рассеяние; Реакции (n,p), (n,α), (n,2n) |  |  |
| Промежуточные ядра (25 < A < 80) | Резонансное рассеяние; Радиационный захват Потенциальное Неупругое рассеяние; рассеяние Реакции (n,p), (n,α),… (n,2n) |  |  |
| Тяжелые ядра (A > 80) | Неупругое рассеяние Радиационный захват Реакции (n,f), (n,2n) |  |  |
| Примечание – Составлено по источнику [22, с. 13-16] |  |  |  |

Среди перечисленных взаимодействий наиболее удобными для изучения процессов взаимодействия нейтронов с ядрами являются неупругое рассеяние и радиационный захват, которые приводят к испусканию γ-квантов. Регистрация этих квантов не вызывает значительных научно-технических сложностей, что делает эти реакции более привлекательными для практического использования.

Кроме того, исследование неупругого рассеяния нейтронов может дать информацию о свойствах связанных состояний ядер [25], особенно тяжелых, так как нейтрон не испытывает влияния кулоновского барьера и может проникнуть в ядро, обладая сколь угодно низкой энергией [26].

Реакции (n, xγ) с испусканием γ-квантов являются наиболее доступными для изучения, так как для их регистрации требуются только γ-детекторы, а необходимость в ваккумном оборудовании и длинных пролетных базах отсутствует.

Понимание взаимодействия γ-лучей с веществом имеет важное значение для экспериментального изучения реакции (n, xγ), а также для разработки методики неразрушающего элементного анализа, где необходимо детектирование γ-излучения, а также определение степени его ослабления при прохождении через вещество. Для более глубокого понимания процессов, происходящих при взаимодействии, необходимо подробно описать, что представляет собой взаимодействие γ-излучения с веществом.

1.2 Взаимодействие γ-квантов с веществом

Поскольку γ-лучи не имеют массы и заряда, им, как и нейтронам, необходим косвенный способ передачи энергии. Поэтому γ-лучи по сравнению с заряженными частицами обладают высокой проникающей способностью.

Фотон может взаимодействовать с веществом посредством нескольких конкурирующих механизмов. Взаимодействие может происходить со всем атомом, как в фотоэлектрическом эффекте, или с одним электроном в атоме, как в эффекте Комптона, или с атомным ядром (как при рождении пар). Преобладающий способ взаимодействия зависит от энергии падающих фотонов и атомного номера материала, с которым они взаимодействуют. При низких энергиях в материалах с высоким атомным номером основным взаимодействием фотонов с материалом является фотоэлектрический эффект. При промежуточных энергиях в материалах с низким атомным номером (например, при рентгеновском облучении грудной клетки) доминирующим взаимодействием является комптоновское рассеяние. При очень высоких энергиях основным механизмом обнаружения фотонов является образование пар [27].

Следует отметить, что фотоны вносят энергию в материал, передавая свою энергию вторично заряженной частице (электрону), и именно энергия, переданная электрону, выделяется в детекторе (веществе).

А. Фотоэлектрический эффект

В этом случае падающий фотон выбрасывает электрон, называемый фотоэлектроном, из оболочки поглощающего атома, и фотон полностью поглощается, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 Процесс фотоэффекта

Кинетическая энергия фотоэлектрона Ee определяется выражением

(1.5)

где Eγ – энергия падающего фотона, а

Eb – энергия связи электрона. Eb обычно мало по сравнению с Eγ, так что фотоэлектрон уносит большую часть энергии фотона.

Вакансия в электронной оболочке быстро заполняется за счет перегруппировки электронов, электроны с более высоких энергетических уровней заполняют вакансию. Энергия связи высвобождается в виде характеристических (флуоресцентных) рентгеновских лучей или оже-электронов. Если предположить, что энергия связи поглощается, особенностью, которая появляется в измеренном спектре в результате фотоэлектрических событий, является пик полной энергии. Сечение взаимодействия при фотоэлектрическом поглощении имеет зависимость

(1.6)

где Z - атомный номер;

Eγ - энергия падающего фотона.

B. Комптоновское рассеяние

В процессе комптоновского рассеяния фотон γ - излучения рассеивается на электроне атома, а энергия и импульс передаются электрону отдачи в соответствии с законами сохранения импульса и энергии. Эффект схематически показан на рисунке 4. Фотон теряет только часть своей энергии из-за электрона отдачи.

Рисунок 4 – Схематическое представление процесса комптоновского рассеяния

Результатом взаимодействия комптоновского рассеяния является создание электрона отдачи и рассеянного фотона, как описано выше. Мы можем проанализировать кинематику комптоновского рассеяния, предполагая наличие свободного электрона, когда энергия комптоновского электрона достаточно высока. Распределение энергии между рассеянным фотоном и комптоновским электроном зависит от угла рассеяния фотона θ.

Из закона сохранения импульса и энергии длина волны рассеянного фотона λ’ определяется через угол рассеяния θ и исходную длину волны фотона λ как

(1.7)

где me – масса покоя электрона. Соответствующая энергия рассеянного фотона равна

(1.8)

где mec 2 - энергия массы покоя электрона (= 511 кэВ).

Тогда энергия электрона отдачи Ek равна

(1.9)

Можно выделить два крайних случая: минимальная и максимальная энергия, переданная электрону отдачи.

Минимальная передача энергии электрону отдачи:

Рассеяние под углом падения, где  и

Максимальная передача энергии электрону отдачи:

Лобовое столкновение, при котором  - Комптонский край.

Угловое распределение комптоновского рассеяния было получено Клейном и Нишиной для одноэлектронной мишени без учета энергии связи, и дифференциальное сечение дается в виде

(2)

На рисунке 5 показана полярная диаграмма дифференциального сечения Клейна-Нишины для нескольких энергий фотонов. Рассеяние происходит во всех направлениях для фотонов низкой энергии, в то время как прямое рассеяние является доминирующим для фотонов высокой энергии. Поскольку энергия связи электрона оказывает влияние, когда энергия комптоновского электрона недостаточно высока, для низкоэнергетического комптоновского рассеяния фотонов требуется поправочный член.

Рисунок 5 – Полярный график дифференциального сечения Клейна-Нишины комптоновского рассеяния.

Это распределение становится все более и более прямолинейным с увеличением энергии фотонов [28].

В нормальных условиях будут иметь место все углы рассеяния. Электрону отдачи может быть передан континуум энергий от 0 до максимума, т.е. комптоновского края, как показано на рисунке 6. Форму комптоновского профиля можно определить по угловому распределению комптоновского рассеяния.

Рисунок 6. Распределение комптоновского континуума для фотона с энергией 1 МэВ

C. Рождение пар

Гамма-излучение с энергией не менее 1.022 МэВ может создать электрон-позитронную пару, когда оно находится под воздействием сильного электромагнитного поля вблизи ядра (рисунок 7). В этом взаимодействии ядро получает небольшое количество энергии отдачи для сохранения импульса, но в остальном ядро остается неизменным, а γ-излучение исчезает. Порог этого взаимодействия составляет 1.022 МэВ, поскольку это минимальная энергия, необходимая для создания электрона и позитрона. Если энергия γ-излучения превышает 1.022 МэВ, избыточная энергия делится между электроном и позитроном в виде кинетической энергии.

(2.1)

Этот процесс взаимодействия относительно не важен для анализа ядерных материалов, поскольку большинство важных γ-излучений имеют энергию ниже 1.022 МэВ.

Рисунок 7 – Образование пар

Электрон и позитрон, образовавшиеся в результате образования пары, быстро замедляются в поглотителе. После потери кинетической энергии позитрон объединяется с электроном в процессе аннигиляции, в результате чего испускаются два γ-кванта с энергией 0.511 МэВ. Эти γ-лучи с более низкой энергией могут дополнительно взаимодействовать с поглощающим материалом или могут улетучиваться. В детекторе γ-излучения это взаимодействие часто дает три пика для γ-излучения высокой энергии. Кинетическая энергия электрона и позитрона поглощается в детекторе. Одно или оба аннигиляционных γ-излучения могут выйти из детектора или оба могут быть поглощены. Если оба аннигиляционных γ-излучения поглощаются в детекторе, взаимодействие вносит вклад в пик полной энергии в измеряемом спектре; если одно из аннигиляционных γ-излучений выходит из детектора, взаимодействие вносит вклад в пик одиночного выхода, расположенный на 0.511 МэВ ниже пика полной энергии; если оба γ - излучения выходят, взаимодействие вносит вклад в пик двойного выхода, расположенный на 1.022 МэВ ниже пика полной энергии (рисунок 8). Относительная высота трех пиков зависит от энергии падающего γ-излучения и размера детектора.

Рисунок 8 – Отклик детектора среднего размера на фотон с моноэнергией

Образование пар невозможно для γ-лучей с энергией менее 1.022 МэВ. Выше этого порога вероятность взаимодействия быстро увеличивается с ростом энергии. Вероятность образования пар изменяется приблизительно как квадрат атомного номера Z и является значительной в элементах с высоким Z, таких как свинец или уран. В свинце приблизительно 20% взаимодействий 1.5 МэВ γ-лучей происходит через процесс образования пар, и эта доля увеличивается до 50% при энергии 2.0 МэВ. Для углерода соответствующие доли взаимодействия составляют 2 и 4%.

Самые первые взаимодействия γ-квантов с веществом основаны на трех основных процессах, упомянутых выше. Помимо этих процессов, существуют также взаимодействия, хотя и в меньшей степени, такие как фотодиссоциация (фотоделение), рэлеевское и томсоновское рассеяние. Например, рэлеевское рассеяние не участвует в процессе обнаружения.

1.3 Метод меченых нейтронов

Исследователи, изучающие свойства нейтронов и их взаимодействие с материей, отметили, что эта частица обладает уникальной способностью проникать сквозь вещество. Поэтому инженеры, работающие над разработкой методов и технологий для неразрушающего контроля объектов, уделяют особое внимание этому свойству частиц.

Регистрация γ-лучей, выделяемых ядром в нейтрон-ядерных реакциях, помогает определить химический и элементный состав веществ, а производство малогабаритных источников нейтронов позволило создать основу для применения ядерных реакций в промышленном элементном анализы [29]. Детектирования заряженных частиц, сформированных вместе с нейтронами в процессах d + d → 3He + n и d + t → 4He + n, дает возможность создания меченых пучков. Применение этих пучков позволяет определить направление испускания нейтронов и установить координаты области реакции, используя информацию о временном интервале между регистрацией заряженной частицы и регистрацией γ-кванта. Это называется методом меченых нейтронов (ММН) [30].

Метод меченых нейтронов является ярким примером его внедрения в практику фундаментальных научных разработок. Также, на наш взгляд, этот метод является одним из наиболее эффективных методов поиска скрытых веществ в различных средах [31, 32]. Данное утверждение основано на совокупности результатов, полученных нами при детальном исследовании ММН, разработке и создании целого ряда установок, базирующихся на использовании ММН [33, 34].

В качестве основного источника в этом методе (ММН) используются быстрые нейтроны. То есть, исследуемый объект облучается нейтронами с энергией 14.1 МэВ, образующимися в бинарной реакции . В результате реакции неупругого рассеяния быстрых нейронов на ядрах вещества облучаемого объекта (реакция ) образуются γ-кванты с характерной энергией каждого химического элемента, из которого состоит этот материал (рисунок 9). Подробное описание компонентов установки и принципов их работы приводится далее.

Спектры зарегистрированного характеристического γ–излучения содержат информацию об элементном составе облучаемого вещества, а также о количественном их содержании.

Помимо регистрации характеристического γ-излучения в эксперименте измеряется временной интервал между моментами регистрации α-частиц и γ-квантов. Этот интервал определяет координату точки рождения γ-кванта внутри облучаемого объекта вдоль направления движения меченого нейтрона. Чувствительные элементы (пиксели) кремниевого α – детектора зарегистрируют α-частицу, сопутствующую вылетевшему из тритиевой мишени нейтрону. Номер пикселя α-детектора, с учетом соотношения расстояний от тритиевой мишени до α-детектора и до объекта облучения, определяет координаты точки взаимодействия меченого нейтрона с веществом объекта в плоскости, перпендикулярной направлению его движения. Таким образом, с помощью ММН определяется трехмерное положение объекта в пространстве.

Рисунок 9 – Блок-схема экспериментов с использованием метода меченых нейтронов

Использование ММН для обнаружения скрытых веществ имеет ряд преимуществ перед другими методами идентификации (с использованием рентгеновского и инфракрасного излучения, активационного анализа, анализа на тепловых нейтронах, методами квазиуглового ядерного резонанса), в том числе:

- получение информации о трехмерном положении объекта;

- чувствительность к элементному составу вещества;

- высокая проникающая способность быстрых нейтронов – до 1-1.5 м;

- улучшение соотношения эффект/фон более, чем в 200 раз по сравнению с отсутствием мечения;

- томография объекта в одном кадре.

Возможность получения информации о пространственном распределении вещества в пределах досматриваемого объема весьма привлекательна для разработчиков систем досмотра, миноискательной техники и других подобных средств. Например, ММН для обследования подводных опасных объектов был протестирован в проекте UnCoSS [35, 36]. Проект осуществлялся консорциумом академических и промышленных партнеров из стран Европы и США.

1.4 Детекторы ионизирующего излучения

Детектор - это устройство, которое преобразует энергию ионизирующего излучения в электрический импульс. Несмотря на разнообразие типов детекторов, существуют общие характеристики, определяющие их применимость в конкретных случаях [37]:

- Эффективность обнаружения частиц определяется как отношение числа зарегистрированных частиц к числу частиц, попавших на детектор:

(2.2)

где Np – число зарегистрированных частиц (квантов).

N – количество частиц (квантов), одновременно попавших в рабочий объем детектора через входное окно.

Эффективность регистрации зависит от многих факторов и варьируется от детектора к детектору. Для одного и того же детектора она зависит от типа излучения, а для одного и того же типа излучения – от его энергии.

- Временное разрешение – это минимальный интервал времени между последовательными попаданиями в детектор двух частиц, сигналы которых еще не перекрываются. Если разрешающее время сравнимо со средним временем между попаданием частиц, значительная их часть не будет подсчитана. Мерой инерционности детектора является мертвое время. Это время, за которое детектор, зарегистрировавший одну частицу, успевает вернуться в исходное состояние, чтобы быть готовым к регистрации следующей частицы. Частицы, прошедшие через детектор в мертвое время, не регистрируются.

- Энергетическое (амплитудное) разрешение детектора – это способность детектора разделять две частицы с разными энергиями. Чем меньше разница в энергиях частиц, разделенных детектором, тем выше разрешение. Разрешение определяют, как отношение ширины дифференциального амплитудного распределения импульсов на половине высоты максимума к амплитуде, соответствующей положению максимума при облучении детектора потоком моноэнергетических частиц (квантов):

(2.3)

где ∆А – ширина пика на половине высоты;

А – амплитуда

4. Пространственное разрешение детектора – это ошибка (погрешность), с которой детектор может определить положение частицы в пространстве [38].

1.4.1 Детекторы для регистрации γ–излучения. Типы детекторов

Зарегистрировать отдельный квант и определить его энергию является обычной практикой, широко применяемой в научных исследованиях. Более высокая энергия γ-кванта соответствует большему отклику регистрирующего устройства (детектора, счетчика) и это позволяет выполнять работу с очень малой дозой излучения и, следовательно, малым количеством радиоактивных веществ (менее 10-11 г).

Принципы работы различных типов детекторов излучения основаны на физических явлениях, возникающих при взаимодействии ионизирующего излучения с веществом. В большинстве приборов для обнаружения используется процесс ионизации атомов и молекул, вызванный воздействием частиц или квантов. На регистрации возникающих свободных электронов и ионов основана работа таких детекторов, как импульсная ионизационная камера, пропорциональный счетчик, газоразрядные счетчики Гейгера, полупроводниковые детекторы. Детекторы частиц, такие как камера Уилсона, пузырьковые и дрейфовые камеры, также включают в себя эффекты ионизации. В счетчиках Черенкова регистрируются световые вспышки, возникающие при прохождении быстрых частиц через прозрачную среду (при соблюдении определенных соотношений между скоростью частицы и показателем преломления среды).

Для обнаружения и регистрации γ-излучения в типовых спектрометрах обычно используются сцинтилляционные счетчики. Это обусловлено, прежде всего, высокой эффективностью (до десятков процентов) и низкой зависимостью η от энергии γ-квантов в достаточно широкой области энергий. В то же время сцинтилляционные счетчики имеют значительно более низкое энергетическое разрешение по сравнению с полупроводниковым или пропорциональным детекторами.

При прохождении через материальную среду заряженные частицы испытывают большое количество неупругих столкновений с молекулами и атомами среды, в результате чего частицы теряют энергию. Неупругие столкновения сопровождаются ионизацией и возбуждением молекул или атомов. Таким образом, кинетическая энергия частицы преобразуется в тепловую энергию движения. В некоторых веществах, называемых люминесцентными веществами или люминофорами, часть энергии частицы преобразуется в энергию видимого света, то есть прохождение частицы через вещество сопровождается вспышкой света, которую можно использовать для обнаружение. Использование люминофоров (сцинтилляторов) для регистрации ионизирующего излучения нашло множество применений после изобретения и усовершенствования фотоумножителя (ФЭУ), регистрировавшего кратковременные и интенсивные вспышки света низкого уровня. Таким образом, современный сцинтилляционный счетчик состоит из сцинтиллятора и фотоумножителя, в котором энергия вспышки света преобразуется в импульсы электрического тока, регистрируемые радиоприборами (рисунок 10).

Сцинтилляционные счетчики можно использовать не только для подсчета различных типов частиц, но и для определения их энергии. Это связано с тем, что амплитуда электрического импульса на выходе ФЭУ пропорциональна энергии вспышки света, которая, в свою очередь, пропорциональна энергии, теряемой частицей в сцинтилляторе [39].

Рассмотрим подробнее, как работают сцинтилляционный счетчик и полупроводниковый детектор, поскольку эксперименты, представленные в данной научной работе, проводились с использованием именно этих устройств.

Сцинтилляционные детекторы и счетчики широко применяются как часть контрольного оборудования в атомной энергетике, производстве радиоактивных материалов, системах экологического контроля, системах контроля хранения и передачи ядерных материалов, металлургии, химической промышленности и других научно-технических областях, где требуется обнаружение радионуклидов естественного и искусственного происхождения [40].

Рисунок 10 – Принципиальная схема сцинтилляционного детектора

Сцинтиллятор – это вещество, излучающее фотоны в видимой или ультрафиолетовой части спектра при воздействии на него заряженных частиц или длинноволнового электромагнитного излучения. Использование сцинтилляторов для регистрации фотонного излучения основано на их высокой эффективности регистрации и малом времени разрешения по сравнению с газоразрядными счетчиками. Сцинтилляторы также могут быть изготовлены различных форм и размеров в зависимости от свойств исходного материала и предполагаемого использования [41].

Основными характеристиками сцинтилляторов являются эффективность преобразования (конверсионная эффективность), спектр излучения и длительность вспышки:

- Конверсионная эффективность представляет собой отношение энергии вспышки к энергии, теряемой заряженными частицами в сцинтилляторе. Конверсионная эффективность характеризует эффективность преобразования энергии заряженных частиц в энергию света сцинтиллятором. Количество света, излучаемого сцинтиллятором, характеризуется светоотдачей. Световой выход представляет собой отношение энергии среднего числа излучаемых фотонов к энергии, теряемой ионизированными частицами в сцинтилляторе. Эффективность преобразования зависит от типа и качества сцинтиллятора. Для идеального сцинтиллятора эффективность преобразования не зависит от плотности ионизации, т.е. от энергии заряженных частиц. В этом случае энергия вспышки пропорциональна энергии, теряемой частицами в сцинтилляторе.

- Спектр излучения – диапазон длин волн (Е), в котором наблюдается максимальное поглощение собственного излучения внутри сцинтиллятора.

- Время свечения сцинтиллятора – это величина τ, время, в течение которого интенсивность падает в e раз, характеризующая длительность свечения [42].

Основные свойства сцинтилляторов определяются механизмами их возбуждения и испускания. С этой точки зрения все известные сцинтилляционные вещества удобно разделить на три группы: органические соединения (кристаллы и пластики), газы и неорганические кристаллы (CsI, ZnS, NaI, стекла).

В органических сцинтилляторах отдельные молекулы слабо взаимодействуют друг с другом. Энергетические уровни отдельных молекул практически не ограничены присутствием соседних молекул. Поэтому можно предположить, что характер взаимодействия заряженных частиц с органическим сцинтилляционным веществом не зависит от их агрегатного состояния и сводится непосредственно к ионизации и возбуждению отдельных молекул заряженными частицами.

Газовые сцинтилляторы в основном используются для регистрации короткопробежных сильно ионизированных частиц (осколков деления тяжелых ядер). В качестве газовых сцинтилляторов в основном используются чистые благородные газы (гелий, аргон, криптон, ксенон) и их смеси. Время высвечивания ~10-8 секунд, в зависимости от давления газа. Длина волны излучаемого света находится в дальней ультрафиолетовой области. Поэтому вспышка света, возникающая при прохождении заряженных частиц через газ, не может быть непосредственно обнаружена обычными фотоумножителями [43].

В неорганических кристаллических решетках атомно-ионные взаимодействия возмущают энергетические уровни внешних электронов, что приводит к образованию ряда непрерывных «разрешенных» энергетических зон, разделенных «запрещенными» областями (рисунок 11).

а – центр эмиссии; б – центр локализации электрона

Рисунок 11 – Схематическое изображение энергетических зон неорганического кристалла сцинтиллятора

Внутренние электронные уровни атома практически не нарушены и сохраняют свое нормальное расположение. В нормальных условиях низкоэнергетические зоны кристалла полностью заняты, а высокоэнергетические – нет. В этих энергетических зонах, разбросанных по всему кристаллу, электроны могут свободно двигаться, не получая дополнительной энергии активации. Верхняя заполненная зона отделена от нижней свободной зоны энергетическим интервалом в несколько эВ. Когда электрон возбуждается, т.е. набирает энергию, он может перемещаться из заполненной зоны в свободную зону. Это создает электронную вакансию в валентной зоне, «дырку», которая ведет себя как положительно заряженная частица. Обратные переходы электронов из зоны проводимости в валентную зону (межзонная рекомбинация электронов и «дырок») дают излучение со спектром собственного излучения, характерным для некоторых кристаллов. В принципе междузонная рекомбинация маловероятна.

В запрещенной зоне могут появляться локальные энергетические уровни из-за различных изменений в структуре кристалла, вызванных различными дефектами и примесями. Введение активированных атомов создает локальные уровни вблизи валентной зоны. Если эти уровни не заняты, на них могут попасть электроны, движущиеся в зоне проводимости. Если разрешены переходы с этих уровней в валентную зону (такие центры называются эмиссионными), возникает излучение с длиной волны, превышающей спектр поглощения. Активаторы сдвигают спектр излучения в длинноволновую область (то есть сцинтиллятор становится более прозрачным для собственного излучения), увеличивая интенсивность излучения.

Преимущество неорганических сцинтилляторов заключается в более высокой светоотдаче, чем у органических сцинтилляторов.

Монокристаллический иодид натрия, активированный таллием NaI(Tl), в настоящее время является наиболее распространенным из всех сцинтилляционных материалов [44]. Сцинтиллятор NaI(Tl) характеризуется высоким световыходом. Для генерации фотона требуется около 25эВ. Спектр излучения хорошо согласуется со спектральной чувствительностью двухщелочного фотокатода ФЭУ. Сцинтиллятор NaI(Tl) имеет высокую прозрачность к свету собственного излучения и сравнительно прост в изготовлении. Существенным недостатком кристаллов является их высокая гигроскопичность.

Сцинтилляторы NaI(Tl) очень чувствительны к радиации и их свойства ухудшаются при длительном воздействии, поэтому следует избегать воздействия ультрафиолетового излучения, испускаемого люминесцентными лампами и солнечным светом. Сцинтилляционные кристаллы NaI(Tl) растут с типичным содержанием калия менее 0.00005%, поэтому они имеют низкую фоновые приложения.

При комнатной температуре светоотдача сцинтилляторов NaI(Tl) максимальна; ниже 0°C и выше 60°C светоотдача значительно снижается. Снижение температуры сопровождается ухудшением правильного разрешения монокристаллов из-за появления неоднородностей светового выхода. Продолжительность люминесценции сцинтилляторов зависит от температуры. С увеличением температуры она сначала круто возрастает до 150нс при 60°C, а затем медленно уменьшается до 100 нс. Температурный коэффициент составляет 0.22-0.5%°C в зависимости от типа образца. Резкие изменения температуры могут привести к растрескиванию кристалла.

Для малых кристаллов энергетическое разрешение в основном определяется фотоэлектронной статистикой. Стандартным является измерение энергетического разрешения для фотонов с энергией 662 кэВ от радиоактивного источника 137Cs. Наилучшее разрешение для кристалла NaI(Tl) диаметром D=25мм и высотой H=D составляет 5.6%. Обычно разрешение составляет 6,5-7,5% для кристаллов размером до D=H=76мм и 7.5-10% для кристаллов больших размеров.

Основным преимуществом ортогерманата висмута BGO является его короткая радиационная длина 1.13 см [45]. При том же объеме кристалл BGO обеспечивает гораздо более высокую эффективность обнаружения фотонов, чем кристалл NaI(Tl). Спектр излучения сцинтиллятора BGO расположен около 480нм, немного правее пика чувствительности двухщелочного фотокатода фотоумножителя. Показатель преломления кристалла BGO (n=2.15) значительно выше, чем у стекла фотоумножителя. Оба фактора приводят к уменьшению числа фотоэлектронов. Образование пузырьков воздуха внутри объема кристалла в процессе изготовления также является технической проблемой. На пузырьках происходит рассеяние и, соответственно, потери света. По сравнению с кристаллами Nal(Tl), количество фотоэлектронов, полученных из BGO, колеблется от 8% до 16% в зависимости от качества кристалла и его размера.

Время затухания BGO при комнатной температуре составляет 300нс, что немного хуже, чем у Nal(Tl). Однако, в отличие от сцинтилляторов NaI(Tl), BGO имеет очень низкое миллисекундное послесвечение 0.005%. Поэтому сцинтилляторы BGO обычно быстрее, чем NaI(Tl). Продолжительность вспышки кристаллов BGO сильно зависит от температуры. 400нс при 0°С и 200нс при 40°С. Световая отдача также сильно зависит от температуры. Кристалл BGO имеет температурный коэффициент 1.2%°C. Значительное уменьшение результирующего фотовыхода BGO по сравнению с NaI(Tl) приводит к соответствующему снижению энергетического разрешения. Из-за плохой прозрачности для излучения самого кристалла BGO наблюдается сильная размерная зависимость энергетического разрешения.

Преимуществами сцинтилляторов BGO являются их хорошие механические свойства при обработке и отсутствие гигроскопичности.

Ниже приведены сравнительные параметры и характеристики детекторов, использованных в экспериментах в ходе данной работы (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение характеристик для сцинтилляторов NaI(Tl) и BGO

| Характеристики | NaI(Tl) | BGO |
| --- | --- | --- |
| Геометрическа фигура | Шестиугольный | Цилиндр |
| Размер | 200×78× 90 мм3 | ∅77.5×65мм2 |
| Плотность, г/см3 | 3.67 | 7.13 |
| Точка плавления, K | 924 | 924 |
| Коэффициент температурного расширения, C-1 | 47.7*10-6 | 7*10-6 |
| Гигроскопичность | да | нет |
| Максимальная длина волны излучения, нм | 415 | 480 |
| Коэффициент преломления при максимальном излучении | 1.85 | 2.15 |
| Время спада, нс | 250 | 300 |
| Световыход, фотон/кэВ | 38 | 8-10 |

Помимо кристалла, вторым по важности компонентом сцинтилляционного детектора является фотоумножитель (ФЭУ) (рисунок 9). Фотоумножитель представляет собой фотоэлемент с множественным усилением, в котором используется явление вторичного излучения. Фотоумножитель состоит из фотокатода, фокусирующего устройства, нескольких эмиттеров (динодов) и анода. Все электроды фотоумножителя находятся в высоковакуумной камере. Фотоны, падающие на фотокатод, вызывают фотоэффект. Образовавшиеся фотоэлектроны попадают в электрическое поле, ускоряются и фокусируются на первом излучателе. Вторичная эмиссия возникает, когда электрон сталкивается с первым эмиттером. Электроны, выбитые из первого эмиттера, ускоряются в следующем межэлектродном промежутке и при столкновении со вторым эмиттером вызывают вторичную эмиссию из второго эмиттера. Количество электронов увеличивается от эмиттера к эмиттеру лавинообразно. Электроны с последнего эмиттера собираются на аноде фотоумножителя. ФЭУ являются линейными устройствами, поскольку коэффициент вторичной эмиссии не зависит от числа падающих электронов. То есть заряд, принесенный лавиной на анод, пропорционален количеству первичных фотоэлектронов, собранных фотокатодом, и, следовательно, пропорционален интенсивности световой вспышки, падающей на катод.

Полупроводниковый детектор представляет собой ионизационную камеру, чувствительный объем которой представляет собой твердо-полупроводниковый кристалл [46]. Полупроводники получили широкое распространение благодаря особым свойствам p-n перехода, а именно площади контакта между полупроводниками p-типа и n-типа (рисунок 12а).

Рисунок 12 – p-n переход

Подача отрицательного напряжения на p-область и положительного (обратного) напряжения на n-область создает ситуацию, при которой электроны и дырки «вытягиваются» из переходной области электрическим полем (рисунок 12б). Образуется слой, обедненный носителями заряда. Также называется барьерным слоем. Толщина этого слоя может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, в зависимости от величины приложенного напряжения. Можно сказать, что этот слой обладает высоким электрическим сопротивлением. Другими словами, через p-n переход с обратным смещением протекает очень небольшой ток. На этом свойстве основана работа полупроводниковых детекторов излучения. Следовательно, полупроводниковый детектор представляет собой p-n переход с обратным смещением. В нормальных условиях он практически не содержит свободных носителей заряда. Однако из-за действия регистрируемого излучения в нем появляются электроны и дырки, которые «вытягиваются» электрическим полем из обедненного слоя, создавая электрический импульс.

Полупроводниковые детекторы могут хорошо различать частицы разных энергий, т.е. имеют высокое энергетическое разрешение. Недостатком является размер выходного импульса. При обнаружении низкоэнергетических частиц этот импульс будет иметь амплитуду, соизмеримую с шумовым импульсом, которую можно уменьшить, понизив температуру.

Первые детекторы использовались для обнаружения сильно заряженных частиц, и их применение сразу же привело к прогрессу в изучении ядерных реакций. Были разработаны кремниевые и германиевые литиевые дрейфы, и можно было изготавливать детекторы большой мощности. Такие Ge(Li) детекторы в настоящее время используются для изучения спектров частиц с большой энергии и для электронной спектроскопии. Применив метод литиевого дрейфа к германию, был создан большой детектор, пригодный для обнаружения γ-лучей.

Впоследствии были разработаны методы получения кристаллов кремния и германия с меньшим количеством примесей, что привело к получению кристаллов высокой чистоты. Эти кристаллы использовались в так называемых HP (высокой чистоты) детекторах. Такие детекторы не содержат лития и могут храниться при комнатной температуре, но при регистрации γ - излучения или частиц их необходимо охлаждать.

Рассмотрим характеристики сверхчистого германиевого гамма - спектрометра (детектора HPGe), показанного на рисунке 13.

1 – источник γ-излучений, 2 – детектор γ-излучений из сверхчистого германия (HPGe-детектор), 3 – предварительный усилитель (предусилитель), 4 – основной усилитель (ОУ), 5 – амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП), 6 – компьютер

Рисунок 13 – Блок-схема спектрометра

Основой спектрометра является детектор ядерного излучения HPGe, использующий взаимодействие γ-квантов и вещества. В результате на выходе детектора появляется заряд, величина которого пропорциональна потерянной на детекторе квантовой энергии. Предварительный усилитель (ПУ) используется для преобразования заряда в пропорциональную амплитуде напряжения, а основной усилитель (ОУ) используется для формирования сигнала за счет времени распространения и подавления шума. Распределение амплитуды сигнала на выходе тракта усиления Pa(u) (где u – амплитуда сигнала) используется для оценки спектра излучения. Амплитудные распределения регистрируются и обрабатываются с помощью цифровых электронных устройств, особенно компьютеров. Преобразование аналогового сигнала на выходе операционного усилителя в цифровой код, который может обрабатывать компьютер, выполняется амплитудно-цифровым преобразователем (АЦП). АЦП измеряет амплитуду каждого импульса и определяет количество соответствующих каналов. Затем компьютер считывает номер канала и добавляет единицу к элементу массива, назначенному каждому каналу. Этот метод регистрации распределения амплитуд называется "многоканальным амплитудным анализом".

Детекторы γ-излучения из сверхчистого германия (HPGe-детекторы) представляют собой полупроводниковые диоды с p-n переходами, выполненными в коаксиальной (цилиндрической) геометрии для увеличения объема чувствительной области. Коаксиальная геометрия детектора позволяет существенно повысить эффективность регистрации γ-квантов по сравнению с детекторами с планарной (плоскостной) геометрией. Помимо размера объема рабочей области детектора, эффективность регистрации γ-квантов сильно зависит от материала, из которого изготовлен детектор. В настоящее время наиболее распространенными материалами для полупроводниковых детекторов являются кремний и германий. Германиевые детекторы обычно используются для регистрации γ-квантов.

Выбор германия в качестве исходного материала для изготовления детектора обусловлен тем, что эффективное сечение γ-кванта сильно зависит от атомного номера материала Z, хотя изготовить его очень сложно. Сечение фотоэффекта (σph < Z5) особенно сильно зависит от Z, тогда как сечение эффекта Комптона пропорционально Z, а сечение процесса образования электрон-позитронной пары Z2. Большее значение Z для германия (Z(Ge) = 32 и Z(Si) = 14) диктует выбор этого материала, так как эффективность регистрации γ - кванта детектором выше.

Детектор из сверхчистого германия отличается малым обратным током и высоким энергетическим разрешением. В отличие от кремниево-полупроводниковых детекторов германиевые детекторы должны работать при низких температурах. Это связано с тем, что ширина запрещенной зоны Eγ германия намного меньше, чем у кремния (0.66 эВ для германия и 1.09 эВ для кремния). Вероятность тепловой генерации вторичных носителей в германии (<e-Eg/(kT)) значительно выше, что приводит к неприемлемо высоким токам утечки при комнатной температуре. Важным преимуществом HPGe-детектора перед аналогичными диффузионно-дрейфовыми Ge(Li)-детекторами является то, что он может храниться при комнатной температуре между измерениями, но охлаждаться до температуры жидкого азота - 77 K (приложенное напряжение смещения) во время работы (нельзя подавать напряжение смещения на неохлажденные детекторы). Детектор Ge(Li) имеет такое же высокое энергетическое разрешение, как и детектор HpGe, но должен находиться внутри криостата с жидким азотом.

2 ПРОЕКТ “TANGRA” И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТА“TANGRA”

Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка (ОИЯИ) активно работает над международным проектом TANGRA (TAgged Neutrons and Gamma RAys), целью которого является изучение процесса рассеяния меченых нейтронов на атомных ядрах. Используя описанный ранее метод меченых нейтронов, в рамках проекта были созданы несколько многофункциональных конфигураций экспериментальной установки. Принцип работы всего оборудования для исследования вторичного γ-излучения показан на схеме на рисунке 9 (см. раздел 1). Экспериментальные установки, которые используются в TANGRA, состоят из нескольких основных частей:

– компактный генератор нейтронов энергии 14.1 МэВ – ING-27;

– детекторная система;

– система сбора данных (DAQ).

В коллаборации использовались различные конфигурации экспериментальных установок, предназначенных для измерения конкретных свойств реакций: сечений, выходов γ-переходов, угловых распределений нейтронов и γ-квантов. Большинство экспериментов в коллаборации направлены на изучение свойств вторичного γ-излучения: его энергетического спектра и углового распределения [47]. В частности, были проведены измерения характеристик γ-излучения образцов естественно смешанных изотопов таких элементов, как натрий, фосфор, сера и хлор.

Установки, предназначенные для исследования γ-излучения, основаны на использовании малогабаритного генератора ING-27 и системы детектирования -квантов.

2.1 Нейтронный генератор ING-27

В большинстве экспериментов коллаборации TANGRA применяется стандартный нейтронный генератор ING-27 [48], который был разработан во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики им. Н.Л. Духова (ВНИИА, расположен в Москве). Интенсивность потока нейтронов с энергией 𝑇𝑛=14.1МэВ в генераторе модели ING-27 составляет не менее 107c−1 в геометрии 4𝜋 для используемых в настоящее время устройств. Это значение зависит от исчерпания ресурса генератора. Главными компонентами генератора ING-27 являются нейтронная трубка и позиционно-чувствительный детектор -частиц. В данном исследовании применялся нейтронный генератор с 64-пиксельным детектором α-частиц, который представляет собой матрицу размером 8х8 пикселей, где каждый пиксель имеет размер 4х4 мм. Для уменьшения числа каналов электроники регистрации сигналов от -частиц пиксели были объединены в однокоординатные X- и Y-стрипы по 8 пикселей в каждом. Схема генератора показана на рисунке 14.

1 – блок предусилителя; 2 – пиксельный α-детектор; 3 – мишень, обогащённая тритием

Рисунок 14 – Схема нейтронного генератора ING-27

Принцип работы генератора заключается в бомбардировке обогащенной тритием мишени дейтронами, ускоренными до энергии 𝑇𝑑=80кэВ. В результате реакции:

𝑑 + 𝑡 → 𝑛 + 𝛼 + 17.6 МэВ                                       (2.4)

образуются нейтрон с энергией 𝑇𝑛≈14.1МэВ и α-частица с энергией 𝑇𝛼≈3.5МэВ. Сохранение энергии этой реакции можно записать в лабораторной системе координат как 𝑇𝑑 + 𝑄 = 𝑇𝑛 + 𝑇𝛼. Кинетическая энергия нейтрона 𝑇𝑛 в лабораторной системе отсчета (л.с.) зависит от угла вылета нейтрона по отношению к пучку дейтронов 𝜃𝑛 [49].

(2.5)

где 𝜃𝑛 - угол между импульсом дейтрона и импульсом нейтрона.

В нашем случае угол равен 𝜃𝑛 ≈ 90∘. Расстояние от центра тритиевой мишени до детектора альфа-частиц составляет 100±2 мм. Из геометрии расположения частей генератора следует, что пиксельным детектором могут быть зарегистрированы только те -частицы, которые вылетели в углы 76° ...104° относительно направления пучка дейтронов. Поскольку сумма импульсов частиц в системе центра масс равна нулю, нейтроны, образующиеся в реакции (2.4) с -частицами, рассеиваются в этой системе под углом 180°. Следовательно, геометрия α-детектора накладывает ограничения на углы вылета меченых нейтронов. В лабораторной системе 𝜃𝑛 отклоняется от 90° до менее 5°, а 𝑇𝑛 отклоняется от 14.1 МэВ до менее 0.16 МэВ согласно уравнению (2.5). Поэтому с достаточной степенью точности нейтронный генератор ING-27 можно рассматривать как монохроматический источник нейтронов с энергией 14.1 МэВ. Основные характеристики ING-27 следующие:

– масса: 7.5 кг;

– потребляемая мощность: 40 Вт;

– поток нейтронов: от 5 × 107 с −1 в начале срока службы до 2.5 × 107 с −1 в конце;

– время непрерывной работы: 8 ч;

– ресурс генератора: 800 ч;

– активность тритиевой мишени: 7.4 × 1011Бк;

– максимальное ускоряющее напряжение: 120 кВ.

Совокупность параметров нейтронного генератора ING-27 позволяет использовать его в качестве меченого источника нейтронов в различных промышленных устройствах и испытательных установках. Компактность прибора и возможность одновременного использования большого количества меченых пучков делают его весьма привлекательным для использования в экспериментальных установках. Небольшие размеры и вес устройства позволяют легко адаптировать конструкцию установки к конкретным экспериментальным потребностям. Также наличие большого количества меченых лучей, испускаемых под разными углами, позволяет добиться значительного увеличения количества точек, в которых измеряется угловое распределение вторичных частиц.

2.2 Детектирующие системы

Проект TANGRA существует уже более 8 лет. За это время были опробованы различные типы систем обнаружения вторичного излучения, требования к которым менялись с накопленным опытом и новыми идеями в планировании и проведении экспериментов [50]. Основная конфигурация детекторной системы, на которой проводилось большинство измерений, была следующей:

1. «ROMASHKA» на основе сцинтилляционного детектора NaI(Tl).

2. «ROMASHA» в составе детекторов BGO.

3. «HPGe» система с использованием одного детектора из сверхчистого германия.

2.2.1 Система NaI(Tl) детекторов «ROMASHKA»

Конфигурация «ROMASHKA» была первой детекторной системой, использованной в проекте TANGRA (рисунок 15). Она состояла из 22 детекторов на основе NaI(Tl), расположенных по окружности радиусом 36.5 см и шагом 15°.

1 – генератор нейтронов ING-27, 2 – стальной коллиматор, 3 – γ-детектор в составе массива из 22 γ-детекторов NaI(Tl), 4 – облучаемый образец, установленный на столе, 5 – алюминиевое кольцо, служащее креплением для детектора

Рисунок 15 – Схема экспериментальной установки с использованием детекторной системы «ROMASHKA»

Сами детекторы представляют собой шестиугольную призму длиной 20см с расстоянием между противоположными сторонами 9 см. Детекторы были изготовлены фирмой Amcrys [51]. Каждый из этих детекторов состоит из активированного таллием кристалла NaI, помещенного в алюминиевый корпус толщиной 1.5 мм. Для увеличения эффективности захвата света между корпусом и объективом размещена катушка рефлектора. В качестве ФЭУ использовался Hamamatsu R1306 [52], установленный в верхней части корпуса и окруженный экраном. Делитель напряжения для ФЭУ и повышающий преобразователь собраны в единый компактный блок, напрямую подключенный к выходу ФЭУ. Принципиальная схема детектора показана на рисунке 16.

Детекторы установлены вертикально, что позволяет с высокой эффективностью регистрировать низкие и средние (до 2 МэВ) γ-кванты. Для предотвращения прямого попадания нейтронов от генератора в детектор использовался стальной коллиматор толщиной 20 см. С одной стороны, коллиматор уменьшал количество фоновых событий, а с другой стороны, не позволял использовать множественные нейтронные пучки, что упрощало процедуру обработки данных, но в то же время уменьшало количество точек в каждом используемом измеренном угловом распределении, поскольку пучок нейтронов формирует уникальный набор углов между падающими нейтронами и γ-квантами, регистрируемыми системой.

1 – кристалл NaI(Tl), 2 –ФЭУ Hamamatsu R1306, 3 – окно из прозрачного материала, 4 – магнитный экран, 5 – корпус детектора, 6 – отражающий слой, 7 – винт M6, 8 – отверстие M6, 9 – корпус блока ФЭУ. Все размеры приведены в мм

Рисунок 16 – Схема детектора NaI(Tl)

Кроме того, плотность потока нейтронов, падающих на образец, уменьшалась из-за большого расстояния от источника. Опыт на установке «ROMASHKA» предполагает, во-первых, увеличение радиуса детекторной системы для улучшения разделения нейтронов и γ-квантов по времени пролета, а во-вторых, подобрать другой тип детекторов для исследования возбужденных состояний легких ядер, испускающих высокоэнергетические γ-кванты при распаде.

2.2.2 Система BGO детекторов «ROMASHA»

Выбор детекторной системы для установки зависит от характеристик измеряемого объекта и природы исследуемых частиц. Следующая детектирующая система «ROMASHA» с 18 сцинтилляционными детекторами, расположенными в форме кольца, используется для измерения углового распределения вторичных γ-квантов в эксперименте TANGRA [53]. Рабочий материал детектора в этой конфигурации представляет собой кристалл германата висмута Bi4Ge3O12 (BGO), а в детекторе используется ФЭУ типа Hamamatsu R1307. Схема установки с использованием этого варианта детекторной системы показана на рисунке 17. Детекторы расположены по кругу с угловым шагом 14°. Кристалл BGO внутри детектора имеет диаметр 77.5 мм и толщину 65 мм.

1 – генератор нейтронов ING-27, 2 – мишень, 3 – детектор γ-излучения в составе массива из 18 детекторов BGO, 4 – кристалл BGO. Ось экспериментальной установки обозначена горизонтальной пунктирной линией. Мишень, обогащенная тритием, отмечена звездочкой. Все размеры указаны в мм

Рисунок 17 – Схема экспериментальной установки с использованием детекторной системы «ROMASHA»

Такие параметры, как энергетическое разрешение детектора и временное разрешение, важны для обработки данных детектора. Энергетическое разрешение обычно оценивается по полной ширине на половине максимума (FWHM - Full Width at Half Maximum) пика полного поглощения γ-квантов. Временное и энергетическое разрешение детектора BGO, используемого в «ROMASHA», составляют: энергетическое разрешение γ-кванта 662 кэВ составляет около 10.4%, для γ-кванта 4.437 МэВ составляет 4.0%, а временное разрешение 𝛾-кванта 4.437 МэВ составляет 4.1 нс.

Основным отличием детекторной системы «ROMASHA» от предыдущей системы «ROMASHKA», помимо использования детекторов на основе BGO вместо NaI(Tl), является отсутствие коллиматора и, соответственно, защиты детекторов от прямого нейтронного излучения. Это позволило задействовать большее количество меченых нейтронных пучков за счет расположения образца ближе к источнику нейронов. Нежелательные события от попадания в детекторы прямых немеченых нейтронов отсеивались за счет схемы совпадений с сигналами от встроенного детектора -частиц.

2.2.3 Детектор высокого разрешения из сверхчистого германия “HPGe”

Из-за низкого энергетического разрешения сцинтилляторов можно исследовать только самые интенсивные γ-лучи. Кроме того, при осуществлении экспериментов на средних и тяжелых ядрах, становится невозможным корректное определение количества γ-квантов, соответствующих наиболее интенсивным переходам из-за большого количества неразделимых из-за низкого разрешения детекторов γ-линий, смешивающихся с исследуемой. Для набора γ-спектров высокого разрешения использовался детектор ORTEC_GMX30_83_PL_S для сверхчистого германия. Схема установки для этой конфигурации показана на рисунке 18.

1 – нейтронный генератор ING-27, 2 – свинцовая защита, 3 – корпус HPGe-детектора, 4 – HPGe-кристалл, 5 – образец

Рисунок 18 – Схема экспериментальной установки с детектором из сверхчистого германия (HPGe)

Примечание – Ось экспериментальной установки обозначена горизонтальной пунктирной линией. Мишень, обогащенная тритием, отмечена звездочкой

Детектор располагался как можно ближе к образцу из-за его низкой эффективности по сравнению со сцинтилляторами. Для защиты детектора от нейтронов использовался свинцовый коллиматор толщиной 18 см. Диаметр германиевого кристалла, используемого в детекторе, составляет 57.5 мм, а толщина – 66.6 мм [54].

Использование детектора HPGe позволяет измерять выход γ-излучения для большого числа линий, а затем получать сечения излучения отдельных энергий γ-квантов.

2.3 Облучаемые образцы

Во всех экспериментах TANGRA, рассмотренных в этой работе, использовались порошковые образцы NaCl, P2O5 и S в алюминиевой коробке квадратного сечения 6×6см2 и высотой 14 см. Целевые характеристики показаны в таблице 4. Размеры образцов были выбраны как компромисс, на основе противоречивых требований. Для более успешного сбора статистики необходимо увеличить вероятность взаимодействия нейтрона с образцом и, следовательно, размер мишени, минимизировав при этом поглощение измеряемого образцом γ-кванта. Высота выбранного образца (14 см) позволяет вертикально захватить восемь меченых пучков нейтронного генератора.

Таблица 4 – Характеристика образцов различных элементов, использованных в экспериментах TANGRA

| Элемент | Вещество | Тип | Изотопный состав | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | NaCl | Порошок | 23Na (100%) | 1.44 г/см3 |
| P | P2O5 | Порошок | 31P (100%) | 0.90 г/см3 |
| S | Чистая сера | Порошок | 32S (95.0%), 33S (0.76%), 34S (4.21%) 36S (0.02%) | 1.24 г/см3 |
| Cl | NaCl | Порошок | 35Cl (75.78%) 37Cl(24.22%) | 1.44 г/см3 |

Перед каждым экспериментом выполнялось моделирование Монте-Карло для запланированных измерений с использованием программного пакета GEANT4 (GEometry AND Tracking) [55]. Моделирование необходимо для оценки степени поглощения и рассеяния γ-квантов и нейтронов в мишени и показало, что в наблюдаемой анизотропии γ-квантового излучения при выбранных размерах контейнера искажение не превышает 20% для всех используемых меченых пучков. Коэффициенты поглощения γ-квантов в образце, а также эффективности γ-детекторов рассчитывались с помощью GEANT4 и нормировались на калибровочные измерения (см. разделы 3.2.5 и 3.3.1). Для учета фонового излучения, вызванного взаимодействием нейтронов со штативом для образцов и другими частями установки, проводилось отдельное измерение без образца в той же конфигурации детекторной установки.

2.4 Система сбора данных

Во всех экспериментах TANGRA для накопления данных использовалась полностью цифровая система сбора данных (так называемый дигитайзер или оцифровщик). Оцифровщик представляет собой систему аналого-цифровых преобразователей, тактируемых одним генератором, что позволяет получать и сохранять в промежуточную память измеренные величины напряжений с привязкой по времени (такту). Накопленные таким образом осциллограммы импульсов считываются управляющей электроникой, в некоторых случаях с ними выполняются математические операции, а осциллограммы или параметры импульсов отправляются в компьютер через последовательный интерфейс.

В экспериментах на TANGRA использовались дигитайзеры двух типов: ADCM-32 [56] и ЦРС-6/32 (рисунок 19). Эти устройства сильно отличаются друг от друга и их характеристики приведены в таблице 5.

а                                                                 б

Рисунок 19 – Системы сбора данных ADCM (слева) и ЦРС (справа)

Системы ADCM нельзя использовать вместе с детекторами HPGe, поскольку они не могут оцифровывать длинные импульсы. Этот недостаток отсутствует в системе ЦРС (таблица 5).

Таблица 5 – Параметры оцифровщиков, используемых в экспериментах TANGRA

| АЦП | Частота дискретизации | Макс. скорость счета | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| ADCM | 1000МГц | <105 событий/с | PCI |
| ЦРС | 200МГц | 105 событий/с | USB 3.0 |

Большинство экспериментов по измерению углового распределения γ-квантов было выполнено с использованием ADCM, а все эксперименты с HPGe были выполнены с использованием системы ЦРС. Собранные с его помощью данные содержат информацию о количестве испущенных нейтронов, а потому в принципе могут быть использованы для получения сечения нейтронно-ядерных реакций.

3 ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1 Анализ осциллограмм и группировка сигналов в события

Обработка данных зависит от цели эксперимента и результатов, которые должны быть достигнуты. Кроме того, анализ данных зависит от экспериментальной установки, то есть от того, с помощью каких детекторов оно выполняется. Это связано с тем, что при анализе данных учитывается характеристики установки, то, как она устроена, и сколько часов проводился эксперимент. Однако существует общий процесс анализа экспериментальных данных [57].

В эксперименте TANGRA обработка данных начинается с момента их накопления. Импульсы с детектора оцифровываются (группируются в события при использовании системы ADCM), а их амплитуды и времена прихода определяются и оцифровываются. Пример оцифрованного импульса (осциллограммы) показан на рисунке 20.

Рисунок 20 – Оцифрованный импульс с BGO детектора (а) и его производная (б)

Время прихода импульса определяется по его фронту следующим образом: вычисляется производная сигнала, и положение максимума производной принимается за время прихода сигнала. Затем импульс интегрируется в течение заданного временного окна для определения амплитуды импульса, которая пропорциональна излучению энергии на детекторе. Оцифрованные импульсы можно анализировать непосредственно во время сбора данных или сохранять на жестком диске компьютера для дальнейшей обработки. В системе ЦРС группировки импульсов могут быть перенесены в события для более поздних этапов анализа. Это несколько увеличивает максимально возможную скорость счета и разгружает компьютер во время эксперимента. Блок-схема процесса сбора и анализа данных показана на рисунке 21.

Рисунок 21 – Алгоритм анализа данных эксперимента TANGRA

Сигналы группируются в события на основе разницы во времени поступления. Если они находятся в установленных пользователем пределах, импульсы объединяются в одно событие. Это универсальный шаг, который не зависит от типа устройства. Поэтому времена прихода импульсов, интегралы и длительности группируются в события и записываются в файл декодированных данных (.dec), который далее анализируется специализированным программным обеспечением для создания гистограммы. Каждое событие представляет собой комбинацию импульсов, приходящих с разницей во времени, не превышающей определенного значения, называемого окном совпадения.

Структура событий, записываемых в файл .dec, следующая:

Название события содержит несколько меток:

1. Метка состояния (State) – бит, указывающий на начало события.

2.Временная метка (Timestamp) – время прибытия события относительно начала воздействия. Он рассчитывается в единицах соответствующих отсчетов часов дигитайзера («сэмплах», samples). Для ADCM/16/32 10 нс, для ЦРС - 5 нс.

Набор импульсов, принадлежащих этому событию. Для каждого импульса записываются следующие параметры:

1. Area – это площадь импульса за вычетом подложки (что соответствует энергии обнаруженных частиц), в условных единицах.

2. Time – время прихода импульса относительно времени прихода события. Вычисляется в наносекундах.

3. Width – ширина импульса в условных единицах. Соответствует приблизительной длительности импульса.

4. Ch – номер канала дигитайзера (оцифровщик), в котором был зарегистрирован импульс (нумерация начинается с 0).

Расшифрованные файлы считываются программой, специально написанной нами для каждого типа эксперимента, определяемого в первую очередь детекторной системой. В большинстве измерений, выполненных коллаборацией TANGRA, используется схема совпадения, в которой запуск пикселя α-детектора используется в качестве стартового сигнала, а импульс от γ-детектора, который может представлять собой несколько событий, используется в качестве стоп-сигнала. Используемая нами программа анализа данных определяет разницу во времени между приходом сигналов запуска и остановки и заполняет гистограмму (спектр) в соответствии с каждой комбинацией «меченый пучок-детектор». В некоторых экспериментах, где файлы .dec относительно малы и времяпролетный спектр не сильно зависит от амплитуды сигнала от детектора, амплитудный и временной спектры строятся отдельно. Если такие зависимости существуют и/или если файл слишком велик для повторного чтения для построения временных окон при разных энергиях, используется двумерный амплитудно-временной спектр. На основе этих спектров выбирается окно, которое используется для выбора событий, соответствующих реакциям в образце. Вопросы выбора этих окон и их влияние на результирующий энергетический спектр подробно описаны ниже.

3.2 Анализ данных, получаемых с помощью твердых сцинтилляционных детекторов

Для анализа данных двух сцинтилляционных детекторов (NaI(Tl) и BGO), за исключением незначительных различий, связанных с различиями в геометрии между детекторными системами «ROMASHKA» (на основе NaI(Tl)) и «ROMASHA» (на основе BGO), использовалась практически одна и та же процедура. В этом разделе описана процедура анализа данных на примере детектора BGO, используемого в детекторной системе «ROMASHA». Кроме того, нам было важнее показать, как проводить анализ данных эксперимента, который проводился на BGO, так как на этом приборе выполнялась основная задача диссертационной работы.

3.2.1 Энергетическая калибровка детекторов

Калибровка энергии детектора является очень важным аспектом анализа γ-спектра. Для этого нам нужен ряд стандартных пиков, которые будут отображаться во всех накопленных данных и не будут зависеть от исследуемого образца. Также следует отметить, что положение этих пиков может меняться в амплитудном спектре, это может быть связано с работой нейтронного генератора, кабеля и многого другого оборудования. Для рассмотрения таких различных ситуаций и для того, чтобы в ходе анализа не было ошибок, мы провели калибровку, состоящую из нескольких этапов.

- Первый этап калибровки можно назвать "обобщенной" или "грубой" калибровкой (рисунок 22). На данном этапе пики в таблице 6 представляют собой основные пики, а в таблице 6 показаны наиболее распространенные пики γ-излучения для любого образца.

Рисунок 22 – Амплитудный спектр

Таблица 6 – Характерные энергии γ-излучения для калибровки и их происхождение

| Энергия (кэВ) | Реакция | Источник |
| --- | --- | --- |
| 511 | аннигиляционный пик | детектор |
| 847 | 56Fe(n,n’)56Fe | корпус генератора |
| 1809 | 27Al(n,d)26Mg | корпус детектора |
| 2212 | 27Al(n,n’)27Al | корпус детектора |
| 5619 | Пик одиночного вылета (от реакции 16O(n,n’)56Fe) | детектор |
| 6130 | 16O(n,n’)56Fe | детектор |

Выбор этих линий обусловлен тем, что они образуются при взаимодействии нейтронов с окружением детекторной системы и самого детектора.

Самый первый пик - 511 кэВ, аннигиляционный пик. То есть, если оба аннигиляционных кванта поглощаются в сцинтилляторе, то формируется импульс, попадающий в пик полного поглощения. Но с большой вероятностью эти кванты могут и покидать кристалл без взаимодействия с ним. Тогда в спектре амплитуд формируются два "паразитных" пика, соответствующих энергиям () МэВ и () МэВ, если соответственно вылетает один или оба кванта. Эта так называемые "пики одиночного вылета" и "пики двойного вылета". Пик с энергией 511 кэВ появляется в детекторе при регистрации аннигиляционного γ-кванта, образованного в окружающем детектор веществе.

И следующие пики это наиболее интенсивные γ-линии в спектре – то есть переход основного состояния 3-уровня при 6.131 МэВ в 16O. Этот уровень заселяется как напрямую, так и каскадно, главным образом с уровня 8.872 МэВ. Также пик 5618.89 кэВ от реакции 16O(n,n’)56Fe является пиком одиночного вылета (6129.89-511=5618.89).

- Следующий шаг можно назвать почасовой калибровкой. Наш эксперимент с образцом длится 8 часов, и калибровка выполняется каждый час.

Рисунок 23 – Калибровка энергии канала, полученная от «ROMASHA» для одного детектора BGO, разбита на часовые временные интервалы

Рисунок 23 был аппроксимирован полиномиальным уравнением, также его можно назвать методом выравнивания.

y = a + bx + cx2                                               (2.6)

На рисунке 24 показано относительное изменение положения калибровочных пиков с течением времени. Благодаря этой калибровке мы можем определить, насколько сильно меняется каждый γ-пик в ходе эксперимента, т.е. ежечасно.

Рисунок 24 – Относительно изменения положения калибровочного пика для каждого временного интервала

Из представленных рисунков 23, 24 видно, что выбранная нами калибровка хорошо согласуется с экспериментальными данными, а также учитывает нелинейность положения канала (амплитуды). Также видно, что положение отдельного пика не смещается более чем на 1.5% от калибровки независимо от временного интервала измерения.

3.2.2 Анализ временных спектров

Одним из основных преимуществ метода меченых нейтронов является его способность подавлять множественные фоны за счет выбора совпадения между сигналами в γ-детекторе и позиционно-чувствительном α-детекторе, являющемся индикатором меченого нейтрона, отмеченного в определенном направлении в данный момент времени. Для правильного применения этого метода необходим тщательный анализ временного спектра события или временного спектра полета [58]. Поэтому анализ временного спектра является важной частью обработки данных. Более того, временное разрешение является одной из основных характеристик детекторов. Например, на рисунке 25 видно, что хорошее временное разрешение сцинтилляционных детекторов позволяет эффективно отделять события, соответствующие ядерным реакциям нейтронов в исследуемом образце, от событий, вызванных реакцией в среде и попаданием нейтронов в детектор. Для HPGe-детектора его временное разрешение не позволяет такое разделение, но хорошее энергетическое разрешение HPGe позволяет эффективно разделять фоновые пики в соответствии с их энергиями.

а                                             б                                                в

Рисунок 25 – Временные спектры, записанные с помощью различных типов детекторов

Примечание –  На рисунках NaI(Tl) и BGO пик 1 соответствует γ, создаваемому коллиматором/корпусом и стойкой генератора, а 2 - γ от образца, 3 - соответствует нейтронам, попадающим в детектор. Детекторы в случаях NaI и BGO располагались под углом, близким к 45°, к нейтронному пучку. В случае HPGe детектор располагался под углом, близким к 90°.

а) ~15°, б) ~90°, в) ~135°. Цифра 1 – фон случайных совпадений, 2 – пик γ-квантов от образца, 3 – пик нейтронов, рассеянных от образца, фиолетовая линия – окно γ шириной ±2σγ

Рисунок 26 – Времяпролетные спектры, полученные с помощью детекторной системы «ROMASHA» при совпадении различных меченых пучков и детекторов γ-квантов под углами

Также на рисунке 26 показаны примеры времяпролетных спектров комбинаций α-детектор - γ-детектор (BGO), соответствующих различным углам положения γ-детектора относительно направления пучка меченых нейтронов (определяется положением пикселя α-детектора). Все спектры показывают время прихода сигнала γ-детектора относительно времени прихода сигнала α-детектора, при этом нулевое время связано с пиком, соответствующим регистрации γ-квантов от неупругого рассеяния нейтронов в образце. Из рисунка видно, что γ-кванты и нейтроны довольно хорошо разделены по времени пролета.

Времяпролетные спектры для всех комбинаций α-детектор - γ-детектор аппроксимируются гауссовой суммой для γ- и нейтронного пиков вместе с постоянным фоном, описывающим фон совпадений. Для дальнейшего анализа были отобраны события в пределах окна γ-пика шириной ±2σγ, где σγ – среднее стандартное отклонение соответствующей функции Гаусса. Типичное значение σγ составляло около 3нс. Конечно, это не дает нам 100% полезных событий, но мы можем получить около 95% необходимых событий. Здесь следует отметить, что помимо полезных событий в окне совпадения из исследуемой мишени, существуют и фоновые события.

3.2.3 Виды фонов и их вычитание

Эксперименты с неорганическими сцинтилляторами выявили три типа фона, которые необходимо учитывать и вычитать, чтобы получить чистый спектр.

1. Фон случайных совпадений.

2. Фон от нейтронов, рассеянных на образце и в его непосредственной близости.

3. Фон от γ-квантов, возникающих в результате взаимодействия нейтронов с ближайшим окружением образца (корпус нейтронного генератора, элементы конструкции, держатель образца и т.п.).

Фон случайных совпадений составляют события, возникающие при регистрации меченого нейтрона, то есть сигнала от α-детектора и фонового γ-кванта в сцинтилляционном детекторе, рожденного другим нейтроном, испущенным в момент времени близкий к моменту испускания исходного нейтрона, либо же имеющего чисто фоновое происхождение (космические лучи, естественная радиоактивность и т.п.). В нашем случае основной вклад в фон совпадений вносят немеченные нейтроны, попадающие непосредственно в детектор BGO или рассеянные нейтроны в защите, а образующийся в нем γ-квант попадает в детекторы. Фон случайных совпадений во временном спектре имеет вид постоянной «полки», высота которой определяется скоростью счета α- и γ-квантов, участвующих в совпадении на детекторе (серая пунктирная линия на рисунке 26, отмеченная цифрой «1»). Фоновый энергетический спектр случайных совпадений можно построить, отобрав события на временном спектре, где кроме «полки» ничего нет, т.е. либо слева, либо справа от пиков γ-квантов и нейтронов. В нашем случае события отбирались во временном окне от T1=-200 до T2=-30 нс слева от пика γ-кванта. Поскольку ширина гамма-окна совпадений различна для каждой комбинации детектор-стрип (согласно гауссовой σγ), спектры случайных совпадений, полученные в окнах [T1..T2], нормируются по ширине соответствующего окна совпадений. Коэффициент нормализации был определен как

(2.7)

Нейтронный фон образуется при рассеянии меченых нейтронов на образце или его ближайшем окружении и последующем проникновении в гамма-окно. Наличие этого фона является результатом недостаточного разделения пиков нейтронов и γ-квантов во времяпролетном спектре (пики нейтронов и γ-квантов частично перекрываются). Таким образом, фон от нейтронов представляет собой «хвост» нейтронного пика, который находится в пределах ±2σγ от пика гамма-совпадения. Энергетический спектр нейтронного фона определялся в нейтронном окне (вертикальная синяя линия на рисунке 27). Нейтронное окно выбиралось таким образом, чтобы события от γ-квантов не попадали в это окно («хвост» γ-пика, обозначенный зеленой пунктирной линией на рисунке 27). В данном случае в этом окне вычитается фон случайного совпадения, аналогично тому, что было описано в предыдущем пункте. Спектры нейтронного фона также были соответствующим образом нормированы.

Коэффициент нормализации определяется следующим образом:

(2.8)

где Inγ – интеграл функции, описывающей временной спектр нейтрона в гамма-окне ±2σγ, а

Inn – интеграл функции, описывающей временной спектр нейтрона в нейтронном окне (синие вертикальные линии на рисунке 27).

А – полный спектр образца; B – фоновый спектр, измеренный в отсутствие образца; С - чистый спектр (образец минус фоновый шум). Вертикальные фиолетовые линии показывают γ-окно шириной ± 2σγ, синие линии показывают нейтронное окно. Цифрами обозначены компоненты фона, присутствующие в γ-окне: 1 – фон совпадений, 2 – фон рассеянных нейтронов над образцом и ближайшим окружением, 3 – фон от γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с ближайшей средой

Рисунок 27 – Пример трех типов фона в времяпролетном спектре, зарегистрированном γ-детектором BGO, совпадает с меченым пучком

На рисунке 28 показан коэффицент (доля) нейтронов, зарегистрированных в гамма-окне для каждого детектора и стрипа.

Рисунок 28 – Нейтронная доля

Фон γ-квантов формируется при взаимодействии меченых нейтронов с ближайшим окружением образца (оболочка нейтронного генератора, элементы конструкции, держатель образца и т.д.). Во временном спектре такие события попадают в ту же временную область, что и γ-кванты из интересующего образца. Единственный способ определить этот фоновый вклад – провести измерения без образца. Было проведено несколько таких измерений, и общее время измерения фона составило около 20 часов, что больше, чем измерения для каждого образца. Использовался весь фоновый спектр, нормированный на отношение полного флюенса нейтронов для измерений с образцом и без него. Энергетический спектр гамма-фона генерировался в окне совпадений ±2σγ, и к спектру применялся описанный в предыдущем разделе метод вычитания фона случайных совпадений и фона рассеянных нейтронов.

На рисунке 29 показан энергетический спектр оксида фосфора (P2O5) во временном окне ±2σγ, а также все фоновые компоненты этих спектров.

A – полный спектр в гамма-окне ±2σγ,  C - чистый спектр (за вычетом всех фоновых шумов), 1 – фон случайных совпадений, 2 – фон нейтронов, 3 – фон от γ-квантов

Рисунок 29 – Компоненты энергетического спектра, полученные на установке «ROMASHA» для детектора BGO из образца P2O5

Чистый энергетический спектр получается путем вычитания трех компонентов фона, описанных выше. На всех рисунках они показаны красным цветом. После всех этих действий видно, что в чистом спектре остаются только пики, относящиеся к самому образцу.

    - Анализ энергетических спектров

Следующим этапом обработки данных является анализ энергетического спектра. Он извлекает информацию о количестве γ-квантов соответствующей энергии, которые регистрирует детектор под соответствующим углом. Из-за относительно низкого разрешения сцинтилляционных детекторов соседние фотопики часто перекрываются при рассмотрении спектров γ-квантов, испускаемых в (n,xγ)-реакциях. В этой ситуации соотношение между неразделенными пиками и их взаимными положениями, полученными из аппроксимации, сильно зависит от выбранной подложки, поэтому важной процедурой является правильное описание подложки под этими фотопиками. Для решения этой проблемы была создана функция отклика детектора [59, 60], которая описывает зависимость отсчетов в спектре γ-квантов от величины энерговыделения E на детекторе при энергии падающего γ-кванта и может эффективно описать весь спектр:

(2.9)

где fi(E0,E) – аппроксимации отдельных компонентов, соответствующих различным физическим процессам;

𝐸0 – энергия падающего γ-кванта;

𝐸 – энергия, излучаемая детектором, а

𝐴0 – нормировочный коэффициент, отвечающий за площадь пика полного поглощения энергии. Описание каждого компонента и соответствующие формулы приведены ниже. Пример функции отклика показан на рисунке 30.

1 - фотопик, 2 - одиночный пик вылета, 3 - двойной пик вылета, 4 – комптоновский континуум от одиночного вылета, 5 -  комптоновский континуум от двойного вылета, 6 – компонент внутреннего рассеяния, 7 – компонент внешнего рассеяния, 8 -суммарная функция отклика, 9 – данные моделирования

Рисунок 30 – Пример функции отклика детектора BGO для Eγ=2600 кэВ

Полное поглощение или пик полной энергии - в детекторе выделяется полная энергия падающих γ-квантов. Фотопик аппроксимируется распределением Гаусса с центроидом 𝐸0 и дисперсией 𝑆0:

(3)

Пик одиночного вылета - в детекторе происходит образование пар, и один аннигиляционный γ-квант с энергией 511 кэВ улетает из детектора. Пик одиночного вылета также описывается распределением Гаусса с центроидом (E0 - 511) кэВ, дисперсией S1, а площадь этой компоненты κ1 пропорциональна площади фотопика:

(3.1)

где дисперсия 𝑆1 связана с дисперсией пика поглощения полной энергии 𝑆0 через .

Пик двойного вылета - в детекторе происходит процесс образования пар, и два аннигиляционных γ-кванта с энергией 511 кэВ выходят из детектора. Пик двойного вылета также описывается гауссианом с центроидом (E0−1022) кэВ и S1, а его площадь κ2 пропорциональна площади фотопика:

(3.2)

где дисперсия 𝑆2 связана с дисперсией пика поглощения полной энергии 𝑆0 через .

Комптоновский континуум от одиночного вылета – один аннигиляционный γ-квант с энергией 511 кэВ испытывает комптоновское рассеяние (однократное или многократное) и улетает из детектора. Комптоновским континуумом является составляющая, расположенная правее пика одиночного вылета и имеющая форму, аналогичную компоненте внутреннего рассеяния, но с противоположной энергетической зависимостью. Он аппроксимируется линейной функцией  с ограничениями разрешения на краях, описываемыми функцией ошибок  и дополнительной функцией ошибок  соответственно. Он имеет шесть дополнительных параметров: 𝜅3, 𝛼1, 𝜉1, 𝜉2, 𝜎1 и 𝜎2:

(3.3)

Комптоновский континуум от двойного вылета – два аннигиляционных γ-кванта с энергией 511 кэВ выходят из детектора, и хотя бы один из них испытывает комптоновское рассеяние (однократное или многократное). Континуум Комптона является компонентом справа от пика двойного вылета и имеет форму, аналогичную предыдущему компоненту. Он аппроксимируется той же функцией, что и предыдущий компонент, с шестью дополнительными параметрами: 𝜅4, 𝛼2, 𝜉3, 𝜉4, 𝜎3 и 𝜎4:

(3.4)

Компонент внутреннего рассеяния – энергия, выделяемая в детекторе, меньше энергии падающего γ-кванта, но тип события не соответствует ни одному из перечисленных выше случаев. Этот компонент в основном включает однократное и многократное комптоновское рассеяние, а также другие эффекты, такие как тормозное излучение электронов и ускользание, вызванное взаимодействием γ-квантов с материалом детектора. Составляющая внутреннего рассеяния обычно описывается уравнением Клейна-Нишины, но это уравнение применимо только к рассеянию фотонов на свободных электронах. В детекторах процессы комптоновского рассеяния сложны, включая многократное рассеяние, влияние разрешения детектора и т.п. Предыдущие попытки аппроксимировать эту составляющую уравнением Клейна-Нишины ограничили диапазон энергий, в пределах которого можно хорошо описать форму [61-64]. Мы аппроксимировали процессы комптоновского рассеяния двумя компонентами: аппроксимацией, учитывающей однократное комптоновское рассеяние (fS), и вторым компонентом – многократным (fM). Оба компонента описываются одной и той же непрерывной кусочно-непрерывной функцией и состоят из двух частей, «сшитых» по значениям и их первым производным в точке EC. Правая часть функции имеет гауссову форму, которая в основном учитывает дисперсию, связанную с разрешением, в то время как левая часть функции была определена как «асимметричная гауссовская», а форма аналогична форме, определяемой формулой Клейна-Нишина. Параметры полной комптоновской функции: κ5 и κ6 – амплитуды «одиночного» и «множественного» комптонов относительно пика полной энергии; ξ5 и ξ6 – приблизительно, положения «одиночного» и «множественного» ребер Комптона; EC0 и EC1 – точки сшивания «одиночного» и «множественного» комптона, σ5 и σ6 – дисперсии «одиночного» и «множественного» комптоновских ребер, β1 и β2 – кривизна «одинарного» и «множественного» Комптона:

(3.5)

Параметры 𝑎0, 𝑏0, 𝑎1, 𝑏1 определяются из условия «сшивания» в точках 𝐸𝐶0 и 𝐸𝐶1:

Компонент внешнего рассеяния – события, при которых энергия γ-квантов при начальном попадании в чувствительную часть детектора ниже исходной энергии, излучаемой источником. Этот компонент учитывает рассеяние и другие виды взаимодействий на структурирующих и окружающих материалах, в результате чего детектор регистрирует часть начальной энергии γ-кванта. Компонент внешнего рассеяния – состоит из гладкого континуума, в основном из-за комптоновского рассеяния от окружающего материала, и аннигиляционного пика при 511 кэВ, который возникает только при энергиях падающего γ-излучения выше порога аннигиляции. Форма этого компонента зависит от окружения детектора. В нашем случае это удовлетворительно описывается параболой с дисперсионным обрезанием с дополнительной функцией ошибок. Мы не включаем в нашу функцию пик обратного рассеяния, возникающий при энергиях ниже 250 кэВ, так как его форма может резко меняться в зависимости от непосредственного окружения источника и детектора. Этот компонент имеет шесть параметров: 𝜅7, 𝛼3, 𝛼4, 𝜉7 и 𝜎7

….       (3.6)

где параметры 𝐴511 и 𝑆511 – площадь и дисперсия аннигиляционного пика.

Большое количество параметров в этой функции отклика затрудняло их извлечение из экспериментальных γ-спектров, поэтому для расчета этих значений использовались симуляции Монте-Карло в GEANT4. Большим преимуществом этой среды является то, что отдельные физические процессы, происходящие в детекторе при попадании частиц в детектор, можно запрограммировать, что позволяет определять параметры каждого компонента индивидуально. Поскольку параметры компонент сильно зависят от энергии регистрируемых γ-квантов, расчеты проводились в диапазоне от 300 до 10000 кэВ с шагом по энергии 50 кэВ.

Спектры, приведенные выше, не учитывают разрешающую способность детектора, которая различна для каждого типа детектора, а также зависит от выделяемой в нем энергии. Функция разрешения и ее энергетическая зависимость для каждого детектора определялись экспериментально в процедуре калибровки, проводимой со стандартными источниками γ-излучения. Энергетическая зависимость разрешения аппроксимируется формулой (3.7):

(3.7)

где S(E) - зависящий от энергии параметр разрешения (дисперсия соответствующих гауссианов),

r - калибровочная постоянная детектора. В дополнение к смоделированным спектрам, разрешение детектора было добавлено в каждый из них отдельно путем свертки каждого спектра со функцией Гаусса с дисперсией, заданной уравнением (3.8). Затем после выполнения данной операции каждая компонента аппроксимируется соответствующими функциями и полученные значения параметров, записываются в матрицы. Таким образом, определялись все коэффициенты, обозначенные греческими буквами.

Затем анализируются энергетические спектры всех комбинаций гамма-детектор-альфа-стрип, где каждая комбинация однозначно определяет угол испускания θ гамма-лучей относительно направления налетающих нейтронов. Экспериментальные данные были аппроксимированы суммой соответствующих функций отклика плюс фоновая подложка, задаваемая формулой (3.8), где Ab, Bb и Cb – добавочные параметры фоновой подложки. Все спектры аппроксимируются функцией вида:

(3.8)

(3.9)

где  – функция отклика для γ-линии с энергией ;

j – выход γ-линии j для данного угла θ;

– дополнительный общий фон для всего спектра. Характерный набор γ-линий для каждого образца определялся из анализа спектров германиевого детектора (см гл.3.3).

Пример подгонки γ-спектра, используя функцию отклика, показан на рисунке 31.

Рисунок 31 – Применение функции отклика к энергетическому спектру бразца P2O5, полученному с помощью детектора BGO

Примечание – Стрелками указано положение характерных фотопиков γ-излучения (таблица 7)

Здесь серые точки – экспериментальные данные, полученные от системы «ROMASHA», черная кривая – полная подгоночная функция, красная кривая – сумма внешней составляющей рассеяния (3.6) и дополнительного фона, образованного рассеянием от окружающих предметов (3.8); все остальные кривые являются функцией отклика для характеристических γ-линий, присутствующих в спектре. Перечень линий для P2O5 приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Список характеристических гамма-линий для образца P2O5, использованные при подгонке спектров от BGO детекторов

| N обозначение | Eγ (кэВ) | Реакция | Сечение σ (mb) ¦[TALYS] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1266.2 | 31P(n,n') 31P | 128.5 |
| 2 | 1649.9 | 31P(n,n') 31P | 20.7 |
| 3 | 2028.9 | 31P(n,n') 31P | 38.9 |
| 4 | 2148.4 | 31P(n,n') 31P | 22.5 |
| 5 | 2233.6 | 31P(n,n') 31P | 58.0 |
| 6 | 2742.0 | 16O(n,n')16O | 50.7 |
| 7 | 3089.4 | 16O(n,α)13C | 29.9 |
| 8 | 3684.5 | 16O(n,α)13C | 72.9 |
| 9 | 3853.8 | 16O(n, α)13C | 39.8 |
| 10 | 4179.6 | 16O(n,n')16O | 9.8 |
| 11 | 6129.9 | 16O(n,n')16O | 144.4 |
| 12 | 6917.1 | 16O(n,n')16O | 119.7 |
| 13 | 7116.9 | 16O(n,n')16O | 47.0 |

Использование функции отклика позволило аппроксимировать неразрешенные пики, а многопараметрическая подгонка с использованием алгоритма MINUIT [65] позволяет учитывать влияние перекрывающихся линий на неопределенность определения их площадей.

Кроме того, в таблице показано сечение каждой энергии γ-излучения, полученное с помощью расчетов TALYS.

Расчет свойств реакций, связанных с возбуждением отдельных уровней, TALYS, требует дополнительной информации об их энергии, спине и четности. Эту информацию можно получить из предполагаемых ядерных данных [66] или рассчитать с использованием различных микроскопических подходов. Расчет сечений излучения γ-квантов  при переходе с уровня i на уровень j требует учета каскадов γ-переходов и коэффициентов ветвления γij, которые измерены не для всех известных уровней. Для вычисления  используется формула (4):

(4)

где  – сечение γ-перехода с уровня i на уровень j;

– коэффициент ветвления (вероятность) для данного перехода;

– суммарное сечение возбуждения уровня i в бинарной реакции, которое вычисляется с использованием описанных выше способов. Индекс k соответствует номеру уровня в каскаде γ-переходов, приводящем к возбуждению уровня i.

3.2.5 Процедура определения угловых распределений γ-квантов и оценка систематических ошибок

Угловое распределение γ-квантов, измеренное в данной работе, представляет собой нормированное дифференциальное сечение [67]:

(4.1)

где величина 𝑊(𝜃)

(4.2)

описывает угловое распределение γ-квантов, то есть зависимость дифференциального сечения от угла θ между налетающим нейтроном и испускаемыми γ-квантами. Суммирование в формуле (4.2) производится от 2 до 2J, т.е. до удвоенной мультипольности γ-кванта, степени полиномов Лежандра Pl(cosθ) принимают только четные значения.

Количество γ-квантов , регистрируемое детектором i, в совпадении с пучком нейтронов j, может быть получено по следующей формуле (4.3):

(4.3)

где – количество нейтронов в пучке j;

pj – коэффициент, учитывающий характеристики покрытия нейтронным пучком образца, а параметр kij учитывает эффективность детектора и поглощение γ-кванта материалом образца и оболочкой детектора. Чтобы получить нескорректированное угловое распределение , наблюдаемое при совпадении с пучком j, нормируем  на среднее число детекторов, совпадающих с этим пучком :

(4.4)

Формула (4.4), после постановки выражения (4.3), преобразуется в следующую форму:

(4.5)

где D – количество детекторов в системе.

Наша методика коррекции углового распределения основана на предположении, что в случае изотропного углового распределения γ-квантов  различие в интенсивности фотопиков, наблюдаемых в разных детекторах, будет полностью обусловлено влиянием процессов поглощения и рассеяния фотонов в веществе образца и корпусе детектора. Тогда можно ввести значение , полученное по результатам моделирования (GEANT4) при изотропном характере заложенного в модель углового распределения γ-квантов:

(4.6)

Вводя в формулу (4.5) подстановку  и используя выражение (4.6) получим уравнение, связывающее , и :

(4.7)

Коэффициент C можно найти, аппроксимировав набор точек, полученных с помощью выражения , набором полиномов Лежандра:

(4.8)

Для построения окончательного углового распределения используются скорректированные таким образом данные, полученные с каждого из стрипов, которые затем аппроксимируются выражением (4.2) для получения окончательных коэффициентов анизотропии. Поскольку величина зависит от энергии γ-квантов и свойств облучаемого материала, расчет различимых сцинтиллятором фотопиков проводится отдельно для каждого образца. На рисунке 32 показано схематическое изображение описанного процесса.

а) – схема установки, стрелками показана ось Z, совпадающая с осью симметрии системы и направление нейтронного пучка n, для которого выполняется коррекция. Левая и правая половины детекторной системы выделены цветами. б) – экспериментально полученное нескорректированное угловое распределение . в) – поправленное угловое распределение . Цвета точек соответствуют цветам детекторов в а)

Рисунок 32 – Пример коррекции углового распределения для конфигурации «ROMASHA»

Видно, что в экспериментальных данных (рисунок 32б)) наблюдается сильная асимметрия «влево-вправо», что обусловлено большой разницей в толщине материала, через который должен пройти γ-квант от точки взаимодействия до точки выхода из образца в направлении детектора. После применения поправки по уравнению 4.7 (рисунок 32в) асимметрия «лево-право» практически исчезает, а значения, полученные с разных половин детекторной системы, различаются в пределах погрешности.

Для оценки систематической ошибки коэффициентов углового распределения, связанной с неточностью позиционирования гамма-детектора, использовалось предположение, что эффективность детектора ϵ детекторной системы зависит от расстояния до образца как :

(4.9)

где R0 – предполагаемое расстояние между детектором и образцом, а

R – фактическое расстояние. Предполагая, что отклонение R от R0 имеет нормальное распределение с σ = 1 см (точность позиционирования образца оценивается с учетом неопределенности направления меченого пучка нейтронов), и случайное R можно приписать каждой из точек углового распределения. Многократно повторяя эту операцию и подгоняя полученное асимметричное угловое распределение, можно построить распределение значений подобранных коэффициентов. Стандартное отклонение этого распределения представляет собой систематическую ошибку коэффициента угловой анизотропии. Аналогичным образом производится расчет систематической ошибки коэффициента по углам.

3.3 Анализ данных, получаемых с полупроводниковых детекторов высокого разрешения

Временное разрешение HPGe-детектора не может отделить полезные события от фоновых так же хорошо, как для сцинтиллятора, но в то же время, по времени пролета можно отделить постоянный во времени фон от случайных событий, генерируемых в основном "немечеными" нейтронами, захваченными окружающими объектами. Свойства накопления заряда германиевых детекторов таковы, что их временное разрешение довольно сильно зависит от энергии регистрируемых событий. Аналогичный эффект имеет сцинтиллятор, но, во-первых, он менее выражен из-за разной формы импульса, а во-вторых, сильно влияет только в низкоэнергетической (<0,5 МэВ) части спектра. Для корректного анализа данных, полученных с помощью HPGe, требуется двумерный амплитудно-временной спектр, на котором следует выбрать соответствующее окно. События внутри временного окна называются совпадениями, а события за его пределами – случайными совпадениями. Амплитудно-временные спектры с определенными окнами совпадения показаны на рисунке 33.

Рисунок 33 – Полный амплитудно-временной спектр, полученный в эксперименте с образцом

Примечание – Границы энергетическо-временного окна совпадений показаны красными линиями

Отбор полезных событий осуществляется следующим образом: амплитудно-временной спектр разбивается на энергетические участки с определенным шагом (в нашем случае 100 кэВ для энергий до 1 МэВ, затем 300 кэВ), где положение и ширина пика во временном спектре были аппроксимированы (пик совпадений). События, которые не находятся в пределах окна 3σ вокруг пика совпадений, считаются фоновыми событиями. Во избежание влияния флуктуаций положения и ширины пиков на конечные границы спектров совпадений/антисовпадений значения центроида и ширины аппроксимировались гладкими функциями. Затем по полученной зависимости был разделен спектр совпадений и антисовпадений. Рисунок 34 иллюстрирует этот процесс.

Рисунок 34 – Временной спектр в окне 950-960 кэВ а), зависимости центроида пика совпадений б) и его ширины в) от энергии события

Амплитудные спектры событий, связанных с γ-излучением образца, строились следующим образом. За основу взят спектр совпадений –  энергетический спектр в 2D (двухмерном) окне "Совпадения" (рисунок 33). Как видно из рисунка 34, в спектре также присутствуют события из фона случайных совпадений. Спектр случайных совпадений строился за пределами окна совпадения на рисунке 33, затем нормализуется по ширине окна совпадений и вычитается из спектра совпадений с использованием соответствующей нормализации. Нормирующий коэффициент определяется по формуле (5):

(5)

где A – ширина окна совпадений, а

B – ширина окна случайных совпадений.

Полученный разностный спектр мы называем спектром «чистых совпадений». На рисунке 35 показаны примеры таких спектров.

A – события в окне совпадений, B – фон случайных совпадений в том же окне, а C – чистый спектр за вычетом фона случайных совпадений

Рисунок 35 – Фрагмент энергетического спектра γ-квантов, измеренный HPGe-детектором образца P2O5

Примечание –  Характеристики пиков, обозначенных номерами, показаны в таблице 8

Из рисунка 35 видно, что линии элементов из образца значительно усилены в спектрах совпадения и «чистых совпадений», а фоновые пики либо отсутствуют или подавлены. Здесь приведена таблица 8, где показаны энергии пиков, которые наблюдались на рисунке 35.

Таблица 8 – Энергии пиков

| № обозначение | Энергия (кэВ) | Реакция | Сечение  (мб) [TALYS] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | Фон | - |
| 2 | 169.3 | 16O(n,a)13C | 23.1 |
| 3 | 200 | Фон | - |
| 4 | 298.2 | 16O(n,p)16N | 22.5 |

После выбора правильного временного окна и вычитания спектра случайных совпадений выполняется расчет площадей фотопиков из чистого спектра совпадений для определения выходов γ-квантов. Поскольку германиевый детектор обладает высоким разрешением по энергии, нет необходимости использовать сложные методы аппроксимации γ-спектров, такие как функция отклика. Вместо этого мы использовали гауссовы функции для аппроксимации фотопиков на плоской подложке в обработке данных с HPGe детектора.

Ключевым шагом в анализе данных, полученных с HPGe детектора, является обнаружение γ-пиков на спектрах и их распознавание. Поскольку количество наблюдаемых γ-лучей велико, а предполагаемая информация о структуре ядер и соответствующих γ-переходах не всегда может быть правильно интерпретирована, необходим надежный метод идентификации наблюдаемых фотопиков. Чтобы решить эту проблему, была разработана библиотека TalysLib [9, с. 2330202-1-2330202-7], которая позволяет нам работать с базой данных TALYS, а также использовать результаты калькуляции в TALYS для оценки начального приближения фотопиков на спектрах.

3.3.1 Определение выходов γ-квантов и оценка систематических ошибок

Основным результатом экспериментов с HPGe является определение выходов линий γ-излучения для отдельных уровней энергии. Для этого важна информация об эффективности детектора и коэффициентах ослабления γ-излучения.  Поскольку излучателем γ-квантов является достаточно большая область, расположенная вблизи детектора, использование экспериментальных значений эффективности, полученных при измерениях с калибровочными изотопными источниками, оказывается некорректным. Также, из-за большой площади излучения невозможно отделить коэффициенты поглощения γ-лучей и эффективность их регистрации, поскольку эти параметры являются уникальными для каждой точки излучения γ-квантов. На основе этого был введен коэффициент ε(Eγ), который представляет собой свертку эффективности и поглощения. Этот коэффициент определяется таким образом:

(5.1)

где Nγ - количество обнаруженных прибором γ-лучей, а

Nγ0 - количество произведенных в образце γ-лучей. Такие величины можно получить из симуляции эксперимента. Их можно обозначить, как  и  соответственно. Величина ε может быть рассчитана на основе результатов моделирования:

(5.2)

Каждый пучок нейтронов, когда он попадает в образец, создает отдельную область, излучающую γ-кванты. Следовательно, для каждого пучка с индексом "i" устанавливается свой коэффициент . Из-за наличия множества γ-линий на энергетических спектрах, получаемых с помощью германиевого детектора, проведение отдельного расчета для каждого наблюдаемого перехода является слишком затратным. Вместо этого, были выполнены вычисления на сетке с изменяемым шагом по энергии, и полученные значения ε(Eγ) были аппроксимированы функцией:

(5.3)

где A, ρk – подгоночные параметры. С использованием полученных аппроксимаций определялись  для индивидуальных γ-линий. Значение N (№ нейтронного пучка: 3,4,5,6) было выбрано на основе наиболее точного описания результатов вычислений и обычно составляло 5.

И, естественно, при любом исследовании данных или эксперименте возникают систематические неточности, которые сказываются на полученных результатах. Поэтому важно учитывать и оценить такие ошибки.

При определении выходов γ-квантов возникает систематическая погрешность из-за неопределенности расположения образца. Точность измерения ε определяется учетом эффективности γ-детектора, распределения нейтронов по образцу и влияния самопоглощения γ-квантов образцом, которые были учтены при использовании программы Geant. Перемещение образца приводит к изменениям в ε и, следовательно, оказывает влияние на количество γ-квантов, излучаемых в реакции нейтрон-ядерного взаимодействия. Установка образца имеет точность приблизительно 2 мм. При определении площади фотопика систематическая ошибка не превышает 15% для энергий выше 200 кэВ и 10% для энергий выше 1 МэВ.

- ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основными результатами данного исследования являются выходы и угловые распределения γ-квантов, измеренные в эксперименте TANGRA. Атомные ядра натрия, фосфора, серы и хлора были выбраны в качестве объектов данной работы потому, что, в первую очередь, эти элементы являются компонентами обычных и распространенных конструкционных материалов, используемых для создания различных ядерно-физических установок. Кроме того, в моделирование этих установок могут быть включены измеренные свойства γ-лучей и нейтронов. Во-вторых, измеренные выходы γ-излучения необходимы для быстрого элементного анализа различных материалов с использованием быстрых нейтронов. К настоящему времени собрана достаточно богатая база данных по сечениям испускания γ-квантов, однако результаты различных экспериментов могут существенно отличаться друг от друга.

  - Характеристики γ-излучения в реакции (𝑛,𝑛′) на ядрах Na, P, S, Cl

Выход γ-квантов – это величина, соответствующая нормированному сечению излучения γ-квантов определенной энергии. Экспериментально выход γ-квантов энергии  определяется как:

(5.4)

где , – число выпущенных образцом γ-квантов с энергией , , обычно, в качестве j-й линии выбирается наиболее интенсивная из излучаемых образцом. На практике было показано, что приведенные в литературе значения эффективного сечения излучения γ-квантов сильно отличаются за пределами погрешности, по-видимому, из-за погрешности определения потока нейтронов. При оценке выходов, вероятность ошибки существенно снижается, так как она зависит только от неточностей коэффициентов поглощения γ-лучей веществом образца и эффективности детекторов. Именно относительные значения сравниваются в данной диссертации с другими работами. Метод расчета поправок на поглощение γ-квантов, а также погрешности источников подробно обсуждались в разделе 3.

Для сопоставления результатов наших измерений мы использовали следующую формулу для преобразования данных об излучении γ-квантов из других экспериментов или рассчитанных в TALYS:

(5.5)

где  – доля i-го элемента в природной смеси изотопов;

– сечение излучения γ-кванта энергии .

Угловое распределение самых интенсивных γ-переходов, возникающих при облучении нейтронами энергии 14.1 МэВ, было измерено для образцов из Na, P, S и Cl. Для количественного описания анизотропии углового распределения γ-квантов можно использовать параметр анизотропии 𝑊(𝜃), показанный в разделе 3.2.5 (уравнения (4.1) и (4.2)).

4.1.1 Неупругое рассеяние нейтронов на натрии

Натрий является важной частью реакторной системы. В частности, ядерные свойства металлического теплоносителя Na могут быть важным фактором при оценке физических свойств и безопасности многих реакторных систем. Он также используется в химическом синтезе, ядерной физике, производстве источников света и т.д. В связи с его прикладным значением, а также в связи с фундаментальным интересом к этому ядру, было проведено исследование неупругого рассеяния.

В качестве образца – мишени был использован порошкообразный хлорид натрия (NaCl), помещенный в прямоугольный алюминиевый контейнер размером 6×6×14 см3.

На рисунках 36 и 37 представлены части спектра γ-излучения, возникающего при столкновении нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами натрия и хлора. В нем указаны интенсивные γ-переходы, которые мы определили с использованием TalysLib.

а

Рисунок 36 – Спектры γ-квантов, измеренные на детекторе HPGe при облучении NaCl, расшифрованные в TalysLib, лист 1

б

в

Рисунок 36, лист 2

а

б

Рисунок 37 – Спектры γ-квантов, измеренные на детекторе HPGe при облучении NaCl, расшифрованные в TalysLib

Примечание – Идентификация линий в тексте и таблицах

В этом эксперименте с NaCl наблюдались 24 γ-перехода, соответствующих реакциям типа (n, Xγ), где X = n′, p, d или α, 11 из них соответствуют реакциям на Na, 13 – на Cl. Видно, что наблюдаемые в эксперименте γ-линий являются очень интенсивними линиями спектра (рисунки 36, 37).Список выделенных -линий с указанием реакции, в ходе которой они были испущены, приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Энергии -переходов, наблюдаемых при облучении нейтронами с энергией 14.1 МэВ ядер 23Na

| Eγ | Реакция | E,(Jπ)I → E,(Jπ)f | Yγ,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TANGRA | TALYS | ** |
| 166.7 | 23Na(n,α)20F | 823(4+)→656(3+) | 6.7±1.2 | 7.1 |  |
| 439.9 | 23Na(n,n’)23Na | 440(5/2+)→0(3/2+) | 100±0 | 100±0 | 100±0 |
| 627.5 | 23Na(n,n’)23Na | 2704(9/2+)→2076(7/2+) | 7.1±0.9 | 7.3 | 4.7±0.8 |
| 656.0 | 23Na(n,α)20F | 656(3+)→0(2+) | 10.7±0.9 | 16.2 | 10.2±0.9 |
| 1274.5 | 23Na(n,d)22Ne | 1275(2+)→0(0+) | 33±0.7 | 81.7 | 41.8±2.7 |
| 1636.0 | 23Na(n,n’)23Na | 2076(7/2+)→440(5/2+) | 18.5±0.6 | 38.2 | 32±3.4 |
| 1763* 1766.5* 1772.1* | 35Cl(n,n’)35Cl 35Cl(n,n’)35Cl 23Na(n,n’)23Na | 1763(5/2+)→0(3/2+) 4769(7/2-)→3002(5/2+) 3848(5/2-)→2076(7/2+) | 17.1±16.2 | 16.5 | - |
| 2263.5 | 23Na(n,n’)23Na | 2704(9/2+)→440(5/2+) | 5±0.9 | 13.5 | - |
| 2639.8* 2645.7* | 23Na(n,n’)23Na 35Cl(n,n’)35Cl | 2639.8(1/2-)→0(3/2+) 2645.7(7/2+)→0(3/2+) | 8.9±1.7 | 14.1 | - |
| 3237.6 | 23Na(n,n’)23Na | 3678(3/2-)→440(5/2+) | 3.2±1.4 | 2.7 | - |
| 3411.4 | 23Na(n,n’)23Na | 6115(11/+)→2704(9/2+) | 2.1±1 | 2 | - |
| * – отмечены γ-линии, которые не удалось разделить ** – Составлено по источнику [68, р. 3-60] Примечания: 1. Указаны реакции образования -квантов, а также спины и четности начального (Jπ)i и конечного (Jπ)f состояний соответствующего ядра. 2. Полученные на установке TANGRA выходы Yγ для γ-квантов с энергией Eγ , возникающих в переходе со спинами и четностями начального (Jπ)i и конечного (Jπ)f состояний сравниваются литературными значениями и с расчетами с использованием TALYS 1.9. 3. Курсивом выделены переходы для которых были определены угловые распределения |  |  |  |  |  |

В таблице 9 приведены характеристики начального и конечного состояния ядра для соответствующих переходов из базы ядерных данных Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF). Выходы отдельных γ-линий были определены по формуле (5.4) и нормированы на линию 439.9 кэВ. Для некоторых линий мы не смогли корректно определить индивидуальные выходы, т.к. соседние γ-линии находятся близко друг от друга и не разделяются. Такие пары линий помечены в таблице звездочкой (*), и для них приводится суммарный выход.

Eγ = 439.9 кэВ а), 1636 кэВ г), 2263.5 кэВ д), а также γ-квантов Eγ = 656 кэВ из реакции 23Na(n, α) б) и Eγ = 1274.5 кэВ из реакции 23Na(n, d) в)

Рисунок 38 – Угловые распределения γ-квантов для переходов в реакции 23Na(n,n′)

Примечания:

1. Черные точки соответствует нашим данным.

2. Зеленые – данные из работы [7, р. 227-238].

3. Красная штриховая кривая – угловое распределение из ENDF/B-82 [69]

В соответствии с рисунком 38, для γ-переходов, которые выделены жирным шрифтом, были определены угловые распределения. Угловое распределение γ-квантов W(θ), полученное в наших экспериментах, рассчитывались с поправкой на поглощение γ-квантов и нейтронов образцом по методике, описанной в разделе 3.2.5. Коэффициенты анизотропии γ-квантов были получены из результатов аппроксимации угловых распределений с помощью выражения (4.2). С целью снижения статистической погрешности было выполнено усреднение данных, полученных от двух детекторов, расположенных под одним углом рассеяния. Сплошная линия соответствует аппроксимации данных полиномами Лежандра по формуле (4.2).

Полученные параметры угловых корреляций представлены в таблице 10.

Ранее угловая анизотропия излучения γ-квантов в процессе неупругого рассеяния нейтронов с энергией En=14.2 МэВ на ядрах натрия была измерена в исследовании [7, р. 227-238] для самых интенсивных γ-линий.

Таблица 10 – Коэффициенты разложения по полиномам Лежандра для анизотропии углового распределения γ-излучения, полученные в результате аппроксимации экспериментальных данных

| E(кэВ) | a2 | Источник |
| --- | --- | --- |
| 439.9 | -0.12 ± 0.02 | TANGRA |
|  | -0.04± 0.004 | * |
| 656.0 | -0.12 ± 0.06 | TANGRA |
|  | -0.218 ± 0.02 | * |
| 1274.5 | -0.09 ± 0.02 | TANGRA |
|  | 0.17± 0.05 | * |
| 1636 | -0.04 ± 0.02 | TANGRA |
|  | -0.21± 0.09 | * |
| 2263.5 | 0.14± 0.05 | TANGRA |
| * – Составлено по источнику [2330202-1-2330202-8] |  |  |

Необходимо отметить, что при сопоставлении наших данных с данными других исследователей, нам пришлось в некоторых случаях переопределять или уточнять литературные данные. Это связано с тем, что некоторые авторы представляют свои данные в другой форме или не указывают тип функции, используемой для расчета коэффициентов анизотропии. Все литературные исследования, которые рассматриваются в данном сравнении, были преобразованы в соответствии с формулой (4.2).

Значения коэффициентов для всех линий находятся в хорошем соответствии между собой. Полученные данные в целом согласуются с известными литературными данными.

4.1.2 Неупругое рассеяние нейтронов на фосфоре

Интерес к изучению реакции неупругого рассеяния нейтронов на фосфоре и других элементах связан с необходимостью уточнения ранее полученных экспериментальных данных. Эти реакции используются для анализа состава горных пород и изучения живых систем, которые часто содержат соединения фосфора, серы и других элементов.

Фосфор – чистый и достаточно твердый изотоп, состоящий из одного стабильного изотопа 31P.

Метод получения радиоактивных изотопов фосфора заключается в облучении 31P тепловыми нейтронами или из 32S при активации стартовой мишени быстрыми нейтронами в ядерном реакторе.

Измерения с оксидом фосфора (P2O5) позволили получить данные о выходах γ-квантов для фосфора. Подробные характеристики этих образцов можно найти в таблице 4, раздел 2.3.

Рисунок 39 – Энергетический спектр γ-квантов в диапазоне 50–2500 кэВ, измеренный детектором HPGe при облучении образца оксида фосфора

Рисунок 40 – Энергетический спектр γ-квантов в диапазоне 2400-7500 кэВ, измеренный детектором HPGe во время облучения образца P2O5

В соответствии с рисунками 39, 40, спектр γ-квантов, которые образуются в результате взаимодействия нейтронов с энергией 14.1 МэВ и P2O5 вместе с идентифицированными γ-линиями, так же показаны одиночные (SE) или двойные (DE) вылеты для высокоэнергетических переходов. Как уже было сказано выше, все линии были идентифицированы с помощью программы TalysLib.

Выходы γ-квантов для фосфора были определены в соответствии с уравнением (5.4) и нормированы на сумму трех линий: 2233.6, 2235.3 и 2240.0 кэВ, которые в нашем эксперименте разделить не удалось. Данные сведены в таблице 11. Выходы отдельных линий γ для девяти гамма-переходов были впервые экспериментально определены.

Таблица 11 – Энергии -переходов, наблюдаемых при облучении нейтронами с энергией 14.1 МэВ ядер 31P

| Eγ (кэВ) | Реакция | JiP (Ei,кэВ) | JjP (Ej, кэВ) | Yγ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TANGRA | TALYS | ** |
| 752.2 | 31P(n,p)31Si |  |  | 5.1(2.1) | 3.6 |  |
| 983.0 | 31P(n,α)28Al |  |  | 4.1(0.9) | 5.0 |  |
| 1136.2 | 31P(n,n')31P |  |  | 6.9(1.2) | 1.7 |  |
| 1263.3* 1266.1* | 31P(n,d)30Si 31P(n,n')31P |  |  | 56.9(9.0) | 3.9 42.0 | 43.8(10.6) |
| 1438.6 | 31P(n,p)31Si |  |  | 5.5(1.8) | 3.2 |  |
| 1694.9 | 31P(n,p)31Si |  |  | 11.2(2.2) | 6.7 |  |
| 1928.3 | 31P(n,n')31P |  |  | 5.5(1.8) | 3.0 |  |
| 2028.9 | 31P(n,n')31P |  |  | 14.8(2.5) | 12.7 |  |
| 2148.5 | 31P(n,n')31P |  |  | 14.0(3.0) | 12.7 | 14.6(3.3) |
| 2197.6 | 31P(n,n')31P |  |  | 5.4(1.2) | 2.3 |  |
| 2233.6* 2235.3* 2240.0* | 31P(n,n')31P 31P(n,d)30Si 31P(n,n')31P |  |  | 100 | 18.9 78.1 2.9 | 100 |
| 3658.3 | 31P(n,n')31P |  |  | 12.6(2.9) | 1.3 |  |
| * – отмечены γ-линии, которые не удалось разделить ** – Составлено по источнику [68, р. 3-60] Примечание – См. описание к таблице 9. |  |  |  |  |  |  |

Энергии γ-квантов, спин, четность и энергия (E) начального (i) и конечного (f) состояний взяты из [70]. В таблице приведены выходы γ-линий для фосфора с учетом статистических и систематических ошибок. В целом, существует приемлемое соответствие результатов, как между нашими измерениями, так и с литературными данными. Тем не менее, спектроскопия ядер с нечетным числом нуклонов имеет более сложную структуру. В случае 31P некоторые пики перекрываются γ-линиями других реакций, таких как (n,p), (n,d) и (n,α). В частности, самая сильная γ-линия, которая идентифицирована в [68] как переход второго возбужденного состояния в основное состояние (→) в 31P из реакции (n,n/), согласно нашим расчетам TALYS, представляет собой триплет с доминирующей γ-линией при 2235.3 кэВ, которая является первым переходом из возбужденного состояния в основное состояние (→), испускаемым из 30Si после реакции 31P(n,d)30Si. Между тем, второй по силе пик при 1266.1 кэВ, который является первым переходом из возбужденного состояния в основное состояние (→) в 31P, имеет примесь перехода (→) в 30Si. Данная особенность существенно затрудняет выбор перехода, который будет использоваться для нормирования при определении выхода реакций.

Рисунок 41 – Угловые распределения γ-квантов, возникающие при радиационных переходах в фосфоре

Примечания:

1. Энергии соответствуют наиболее интенсивным переходам, наблюдаемым в неразрешенных пиках.

2. Черные точки на рисунке отражают данные, полученные в ходе проведенного исследования.

3. Сплошная черная линия показывает аппроксимацию этих данных с использованием полиномов Лежандра, представленных в уравнении (4.2).

4. Серые области на графике отображают 95% доверительный интервал данной аппроксимации, учитывая как статистические, так и систематические ошибки параметров угловой анизотропии

В соответствии с рисунком 41, для γ-переходов, выделенных жирным шрифтом, были определены угловые распределения. На рисунке 41 показано угловое распределение  наиболее сильных γ-переходов для реакций быстрых нейтронов на фосфоре.

Полученные параметры угловых корреляций представлены в таблице 12. В исследовании фосфора мы столкнулись с трудностями в отделении наиболее сильных γ-линий 1266.1 кэВ и 2235.3 кэВ от соседних переходов.  В связи с тем, что мы не смогли отделить γ-линии, в таблице 12 приведены параметры угловой анизотропии для суммы этих неразрешенных переходов. В ходе нашего исследования не удалось обнаружить опубликованных экспериментальных данных по угловой анизотропии γ-излучения в нейтронно-индуцированных реакциях на фосфор. Также мы обнаружили, что в библиотеке ENDF/BVIII отсутствуют данные по оцененной угловой анизотропии γ-лучей.

Таблица 12 – параметры угловых корреляций

| E(кэВ) | α2 | α4 | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1263.3 1266.1 | -0.31± 0.02 |  | TANGRA |
| 2233.6 2235.3 2240.0 | 0.14 ± 0.02 | 0.07 ± 0.03 | TANGRA |

В связи с отсутствием опубликованных данных по угловой анизотропии γ-излучения, мы не можем провести сравнение наших результатов, представленных в таблице 12, с какими-либо другими данными.

Также, стоит подчеркнуть, что для некоторых линий, для которых ошибка определения, какого либо коэффициента анизотропии оказалась больше, чем сам коэффициент (ошибка больше 100%), значения соответствующих коэффициентов обнулялось. Именно поэтому мы не показывали этот коэффициент анизотропии в таблицах 10 и 12.

4.1.3 Неупругое рассеяние нейтронов на сере

Сера широко используется в современном мире [71]. Сера встречается в природе как в свободном состоянии (природная сера), так и в различных соединениях. Соединения серы с различными металлами очень распространены. Многие из них представляют собой драгоценные руды (например, свинцовый блеск PbS, цинковая обманка ZnS, медный блеск Cu2S) и служат источником цветных металлов.

Среди соединений серы в природе распространены также сульфаты, главным образом кальция и магния, и, наконец, соединения серы встречаются в растительных и животных организмах.

Общее содержание серы земной коре составляет приблизительно 0.1%.

Сера образуется в реакторе при облучении KCl или NaCl тепловыми нейтронами. В результате такого облучения выделается элементарная сера.

При измерении характеристик γ-излучения на сере использовался образец серы с плотностью 1.24 г/см3 и естественным изотопным составом (32S - 95.0%, 33S - 0.76%, 34S - 4.21% и 36S - 0.02%). Энергетический спектр  γ-квантов серы с высоким разрешением, полученный при помощи HPGe детектора, представлен на рисунке 42. Вертикальные линии отображают обнаруженные γ-переходы, связанные с реакциями нейтронов с энергией 14.1 МэВ с серой, и определенные с использованием TalysLib. Одиночный пик вылета высокоэнергетического перехода отмечен как (SE).

Рисунок 42 – Энергетический спектр γ-квантов в диапазоне 50-4500 кэВ, измеренный с помощью детектора HPGe во время облучения образца серы

Примечание – Идентификация γ-пиков была выполнена с помощью TalysLib, подробности в тексте и таблицах

Выходы отдельных γ-линий для серы определялись по уравнению (5.4) и нормировались на сумму трех линий с энергиями 2228.5, 2230.6 и 2233.6 кэВ. Несмотря на то, что переход→ в основное состояние был преобладающим, разрешение нашего детектора оказалось недостаточным для разделения его от соседних γ-линий.

Таблица 13 содержит десять отдельных γ-переходов, два неразрешенных дублета и один неразрешенный триплет, которые были обнаружены в ходе нашего эксперимента. Проведенные эксперименты сопоставляются с данными, полученными с помощью программы TALYS и с информацией из литературных источников [68, р. 3-60].

Таблица 13 – Выходы гамма - квантов

| Eγ (кэВ) | Реакция | JiP (Ei,кэВ) | JjP (Ej, кэВ) | Yγ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TANGR | TALYS |  |
| 1244.8 | 32S(n,p)32P |  |  | 5.3(1.0) | 3.8 |  |
| 1266.1* 1273.4* | 32S(n,d)31P 32S(n,α)29Si |  |  | 40.1(1.6) | 35.4 31.6 | 43.6(7.0) |
| 1320.2* 1322.8* | 34S(n,n')34S 32S(n,p)32P |  |  | 10.2(3.7) | 1.5 5.5 |  |
| 1595.3 | 32S(n,α)29Si |  |  | 6.4(0.5) | 11.0 |  |
| 1676.9 | 32S(n,p)32P |  |  | 24.7(1.0) | 18.7 |  |
| 1779.0 | 32S(n,nα)32S |  |  | 9.3(0.9) | 16.8 |  |
| 2028.2 | 32S(n,α)29Si |  |  | 18.1(1.3) | 40.1 | 39.5(9.6) |
| 2127.6 | 34S(n,n')34S |  |  | 4.7(0.4) | 9.1 |  |
| 2217.8 | 32S(n,p)32P |  |  | 7.1(0.6) | 1.7 |  |
| 2228.5* 2230.6* 2233.6* | 32S(n,n')32S 32S(n,n')32S 32S(n,d)31P |  |  | 100 | 10.4 79.0 10.6 | 100 |
| 2775.6 | 32S(n,n')32S |  |  | 17.0(1.1) | 18.5 | 14.8(2.4) |
| 3128.0 | 32S(n,n')32S |  |  | 4.1(1.0) | 3.0 |  |
| 4281.8 | 32S(n,n')32S |  |  | 5.4(1.0) | 6.1 |  |
| * – отмечены γ-линии, которые не удалось разделить ** – Составлено по источнику [68, р. 3-60] |  |  |  |  |  |  |

В данном исследовании впервые были определены выходы восьми отдельных γ-переходов и одного дублета. Для γ-переходов, выделенных жирным шрифтом, также были определены угловые распределения (рисунок 43). В целом, наблюдается разумное согласие между нашими результатами и с литературными данными для сильных γ-переходов, за исключением γ-линии при Eγ = 2028.2 кэВ.

Рисунок 43 – Угловые распределения γ-квантов от радиационных переходов в сере

Примечания:

1. Энергии соответствуют наиболее сильному переходу в неразрешенных пиках.

2. Черными точками показаны данные настоящего исследования, а синими - данные из [7, р. 227-238].

3. Черная сплошная линия - полиномиальная аппроксимация наших данных полиномами Лежандра в уравнении (4.2).

4. Серые области показывают 95% доверительный интервал полученной аппроксимации с учетом статистических и систематических ошибок параметров угловой анизотропии

Мы полагаем, что причиной этого расхождения является примесь линий 2127.6 кэВ и 2217.8 кэВ в данных из [68, р. 3-60], полученных с помощью γ-детектора NaI(Tl) с низким разрешением. Наши результаты не вполне согласуются с расчетами TALYS. Однако точность данных TALYS может быть довольно низкой, особенно для реакций (n,p), (n,d) и (n,α).

Полученные параметры угловых распределений приведены в таблице 14 в сравнении с результатами других работ. Мы видим, что ошибка наших данных представленных на рисунке 43 меньше, чем у данных других авторов. Это отражается и на небольших погрешностях коэффициентов углового распределения, представленных в таблице 14.

Таблица 14 – Коэффициенты разложения по полиномам Лежандра для углового распределения γ-квантов для серы

| Eγ (кэВ) | α2 | α4 | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1266.1 1273.4 | -0.26± 0.02 |  | TANGRA |
|  | -0.28± 0.13 |  | * |
| 2028.2 | 0.08 ± 0.02 0.35 ± 0.20 |  | TANGRA * |
| 2228.5 2230.6 2233.6 | 0.17 ± 0.01 0.13 ± 0.05 | -0.11± 0.01 -0.04±0.08 | TANGRA * |
| 2775.6 | -0.09±0.02 |  | TANGRA |
| * – Составлено источнику [7, р. 227-238] |  |  |  |

Отметим, что для линий c Eγ = 1266.1, 2028.2 и 2775.6 кэВ коэффициенты α4 были обнулены, так как неопределенность в их определении была больше, чем сами коэффициенты. То же самое было сделано при определении этого коэффициента по данным из [7, р. 227-238]. Данные из библиотеки оцененных данных не приведены в таблице, так как для этого ядра в ENDF/B-8 отсутствуют данные по угловой анизотропии.

4.1.4 Неупругое рассеяние нейтронов на хлоре

Исследование нейтронно-ядерной реакции на хлоре в настоящее время является весьма актуальной задачей. Хлор – самый распространенный галоген в земной коре. Хлор очень активен и напрямую связывается практически со всеми элементами таблицы Менделеева. Поэтому в природе он существует только в виде соединений, входящих в минеральный состав: галита NaCl, сильвина KCl, сильвинита KCl·NaCl, бишофита MgCl2·6Н2О и так далее. Также Cl используют в различных отраслях науки, промышленности и бытовых нужд. Например, в металлургии для производства чистых металлов (титан, олово, тантал), в качестве индикатора солнечных нейтрино и использования в качестве боевого отравляющего вещества. В природе встречаются 2 стабильных изотопа хлора (35Cl и 37Cl). Доли их содержания соответственно равны 75,78 и 24,22%.

При измерении характеристик γ-излучения на хлоре использовался образец NaCl с плотностью 1.44 г/см3 и с естественным изотопным составом хлора. Спектр γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами хлора приведен на рисунках 36 и 37 с указанием интенсивных γ-переходов (раздел 4.1.1). В таблице 15 представлены данные о выделенных γ-линиях, их измеренных и расчетных выходах, а также о реакциях, в результате которых они были испущены.

Таблица 15 – Энергии -переходов, наблюдаемых при облучении нейтронами с энергией 14.1 МэВ ядер хлора

| Eγ | Реакция | E, (Jπ)I →E, (Jπ)f | Yγ,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TANGRA | TALYS | ** |
| 788.4 | 37Cl(n,2n)36Cl | 788(3+)→0(2+) | 6.9±0.8 | 15.2 |  |
| 906.4 | 37Cl(n,n’)37Cl | 4010(9/2-)→3103(7/2-) | 5.1±1.6 | 3.9 |  |
| 1176.6 | 35Cl(n,d)34S | 3304(2+)→2128(2+) | 3.5±0.5 | 5.2 |  |
| 1185.0 | 35Cl(n,n’)35Cl | 4347(9/2-)→3163(7/2-) | 5.9±0.5 | 4.4 |  |
| 1763* 1766.5* 1772.0* | 35Cl(n,n’)35Cl 35Cl(n,n’)35Cl 23Na(n,n’)23Na | 1763(5/2+)→0(3/2+) 4769(7/2-)→3002(5/2+) 3848(5/2-)→2076(7/2+) | 17.1±16.2 | 16.5 | 45.9±15.3 |
| 1991.2 | 35Cl(n,p)35S | 1991(7/2-)→0(3/2+) | 7.4±0.8 | 6.5 |  |
| 2127.5 | 35Cl(n,d)34S | 2127(2+)→0(0+) | 100±0 | 100±0 | 100±0 |
| 2639.8* 2645.7* | 23Na(n,n’)23Na 35Cl(n,n’)35Cl | 2639.8(1/2-)→0(3/2+) 2645.7(7/2+)→0(3/2+) | 8.9±1.7 | 14.1 |  |
| 3002.3 | 35Cl(n,n’)35Cl | 3002.3(3/2+)→0(3/2+) | 4.2±0.9 | 5.9 |  |
| 3103.5 | 37Cl(n,n’)37Cl | 3103(7/2-)→0(3/2+) | 7.6±0.9 | 12.3 |  |
| 3162.8 | 35Cl(n,n’)35Cl | 3162(7/2+)→0(3/2+) | 9.2±0.9 | 9.6 | 31.0±6.3 |
| 3304.2 | 35Cl(n,d)34S | 3304(2+)→0(0) | 2.8±0.9 | 4.1 |  |
| * – отмечены γ-линии, которые не удалось разделить; ** – Составлено по источнику [68, р. 3-60]. Примечание – См. описание к таблице 9. |  |  |  |  |  |

Сравнение относительных выходов элементов показывает достаточно хорошее согласие расчетных и экспериментальных результатов, за исключением нескольких линий. Вероятно, различия связаны с большой погрешностью поправочных коэффициентов, учитывающих поглощение γ-квантов веществами, что особенно важно при низких энергиях. Различие с данными работы [68, р. 3-60], по-видимому, связаны с тем, что в работе [68, р. 3-60] приведены результаты, полученные с помощью детектора NaI(Tl), который обладает гораздо худшим разрешением по сравнению с HPGe, использованным в нашей работе.

Для самых интенсивных γ-переходов в 35Cl и 37Cl  с Eγ = 2127.5, 3103.5 и 3162.8, были получены угловые распределения. На рисунке 44 представлена угловая анизотропия γ-квантов измеренная в эксперименте TANGRA.

Рисунок 44 – Угловые распределения -квантов для переходов в реакции 37Cl(n,n'γ)37Cl: E= 3103.5 (б) и 35Cl(n,n'γ)35Cl 3162.8 (в) а также -квантов E = 2127.5 кэВ из реакции 35Cl(n,d)34S(а)

Полученные параметры угловой корреляции для хлора представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Коэффициенты разложения по полиномам Лежандра

| E(кэВ) | α2 | α4 | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2127.5 | 0.18 ± 0.02 |  | TANGRA |
| 3103.5 | 0.25 ± 0.05 | -0.11± 0.06 | TANGRA |
| 3162.8 | 0.16± 0.04 | 0.14± 0.05 | TANGRA |

Так как наш образец содержит два компонента, некоторые из их γ-линий очень близки друг к другу, что затрудняет определение их углового распределения. Тем не менее, мы впервые определили угловую анизотропию для самых интенсивных линий, и до этого момента не было найдено исследований, сравнимых с нашими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа посвящена изучению реакций рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах Na, P, S, Cl. В Лаборатории Нейтронной Физики им. И.М. Франка Объединённого института ядерных исследований на базе установок коллаборации TANGRA с использованием метода меченых нейтронов были выполнены эксперименты по измерению характеристик γ-излучения на Na, P, S и Cl.

Главной целью выполненного исследования было изучение характеристик γ-излучения, которое ядра атомов испускают при столкновении с быстрыми нейтронами. В ходе реализации экспериментов были проведены измерения выходов и угловых распределений γ-квантов на различных конфигурациях установки TANGRA. Впервые для такого рода измерений был использован малогабаритный нейтронный генератор со встроенным детектором альфа-частиц, позволяющим реализовать метод меченых нейтронов.

В результате выполнения данной работы:

- С использованием метода меченых нейтронов были получены данные по угловым распределениям и выходам γ-квантов в реакциях нейтронов с энергией 14.1 МэВ на Na, P, S, Cl.

- Впервые определены выходы большого числа γ-переходов при энергии нейтронов около 14.1 МэВ и впервые измерены угловые распределения для гамма-квантов, испускаемых при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с хлором.

- В целом расчёты и литературные данные хорошо согласуются с нашими экспериментальными данными, что говорит о высокой достоверности описания рассеяния нейтронов в области 14 МэВ.

Хотя нейтронно-ядерные реакции изучаются уже давно, в этой области предстоит еще много работы. Данные о выходах и сечениях образования γ-квантов различных энергий необходимы для разрабатываемых в настоящее время методов быстрого элементного анализа различных веществ, предполагающих использование D-Т генераторов в качестве источников нейтронов. Как правило, элементный анализ с использованием нейтронных генераторов требует использования больших облучаемых образцов из-за меньшей интенсивности нейтронного потока, создаваемого этими приборами, а требования к скорости измерений требуют процедур коррекции данных с учетом поглощения γ-квантов и нейтронов большими образцами, что, как показал опыт настоящего исследования, вполне достижимо.

Благодарность

Автор выражает глубокую благодарность коллегам за постановку представленных экспериментов, за помощь в работе и за полезное обсуждение в ходе оформлении диссертации. В первую очередь своих научных руководителей: к.ф.-м.н. Ю.Н. Копача и профессора С.К. Сахиева, благодаря активному участию которых данная тема начала и продолжает разрабатываться. Также неоценим вклад в постановку экспериментов и обсуждении результатов коллег Д.Н. Грозданова (ОИЯИ, ЛНФ) и Н.А. Федорова (ОИЯИ, ЛНФ).

Считаю своим приятным долгом, выразить признательность профессорско-преподавательскому составу международной кафедры ядерной физики, новых материалов и технологий физико-технического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Aksenov V.L. Update on the pulsed reactor IBR-2 and its instruments at Dubna // Physica B. – 1991. – Vol. 174. – P. 438-442.

2 Hans-Jürgen Wollersheim. Gamma Decay lecture - 2018 // https://web-docs.gsi.de/~wolle/TELEKOLLEG/KERN/LECTURE/Wollersheim. 10.11.2023.

3 Sheffield J. Fun in Fusion Research. – Amsterdam: Elsevier, 2013. – 160 р.

4 Valkovic V. 14 MeV Neutrons. Physics and Applications. – Boca Raton: CRC Press, 2015. – 516 p.

5 Федоров Н.А., Третьякова Т.Ю., Быстрицкий В.М. и т.д. // Использование метода меченых нейтронов для исследования процесса неупругого рассеяния нейтронов на ядрах // http://nuclphys.sinp.msu.ru/lom/l02.htm?ysclid=lwreaqr748753210892. 10.11.2023.

6 Проект TANGRA // http://flnph.jinr.ru/ru/facilities/proekt. 10.11.2023.

7 Abbondanno U., Giacomich R. et al. Gamma rays resulting from nonelastic processes of 14·2 MeV neutrons with sodium, magnesium, silicon, sulphur, titanium, chromium and iron // J. Nucl. Energy. – 1973. – Vol. 27. – P. 227-239.

8 Koning A., Hilaire S., Goriely S. User Manual of Talys-1.9. – Amsterdam, 2017. – 781 p.

9 Пампушкин Г.В., Федоров Н.А. Развитие библиотеки TalysLib // Учен. зап. физ. фак-та Моск.ун-та. – 2023. – №3. – С. 2330202-1-2330202-8.

10 Geant4 // https://geant4.web.cern.ch/. 10.11.2023.

11 ROOT // https://root.cern/about/. 10.11.2023.

12 Evans R.D. The Atomic Nucleus. – NY.: McGraw-Hill Book Co, 1955. – 972 p.

13 Быков Г.В. К истории открытия электрона // Вопросы истории естествознания и техники. – 1963. – Вып. 15. – С. 25-29.

14 Резерфорд Э. Избр. науч. тр. / пер. с англ. – М., 1972. – Кн. 2. – 532 c.

15 Chadwick J. The existence of a neutron // Proc. R. Soc. London A. – 1932. – Vol. 136, №830. – P. 692-708.

16 Рентген В.К. О новом роде лучей. – М.; Л., 1933. – 115 с.

17 Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – Изд. 2-е. – М.: Наука, 1980. – 727 c.

18 Feshbach H. The Optical Model and Its Justification // Annu. Rev. Nucl. Sci. – 1958. – Vol. 8, №1. – P. 49-104.

19 Satchler G.R. Gamma Radiation following the Surface Scattering of Nucleons // Proc. Phys. Soc. London. - Sect. A. – 1955. – Vol. 68, №11. – P. 1037-1040.

20 Altstadt E., Beckert C., Freiesleben H. et al. A photo-neutron source for time-offlight measurements at the radiation source ELBE // Ann Nucl Energy. – 2007. – Vol. 34, №1/2. – P. 36-50.

21 Ene D., Borcea C., Kopecky S.Global characterisation of the GELINA facility for high-resolution neutron time-offlight measurements by Monte Carlo simulations // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A -accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. – 2010. – Vol. 618. – P. 54-68.

22 Стогов Ю.В. Основы нейтронной физики: учеб. пос. – М.: МИФИ, 2008. – 204 с.

23 Kenneth S. Krane. Introductory nuclear physics. – Hoboken, 1988. – 802 p.

24 Knoll G.F. Radiation Detection and Measurement. – NY., 2000. – 864 р.

25 Phillips G.C., Marion J.B., Risser J.R. Progress in Fast Neutron Physics. – Chicago: University of Chicago Press, 1963. – 397 р.

26 Игнатович В.К. Физика ультрахолодных нейтронов. – М., 1986. – 271 с.

27 Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – Изд. 2-е. – М.: Наука, 1980. – 782 с.

28 Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement. – Ed. 3rd.– NY.: John Wiley & Sons, 1999. – 796 p.

29 Grieken R., Speecke A., Hoste J. Simultaneous determination of silicon and phosphorus in cast iron by 14 MeV neutron activation analysis // Journal of Radioanalytical Chemistry. – 1970. – Vol. 6, Issue 2. – P. 385-398.

30 Valkovic V. 14 MeV Neutrons: physics and applications. – Boca Raton: CRC Press, 2016. – 500 p.

31 Bystritsky V. et al. DViN - Stationary Setup for Identification of Explosives // Phys. Part. Nucl. Lett. – 2008. – Vol. 5, Issue 5. – P. 441-446.

32 Ipe N. E. et al. A Cargo Inspection System Based on Pulsed Fast Neutron Analysis (PFNATM) // Rad. Protection Dosimetry. – 2005. – Vol. 116, Issue 1-4. – P. 343-346.

33 Fedorov N.A. Characterization of "TANGRA setup Multi-detector Gamma-ray Spectrometer "Romashka": final report of the summer student program. – Dubna, 2016. – 23 p.

34 Fedorov N.A., Dashkov I.D., Grozdanov D.N. et al. Investigation of 14.1 MeV neutrons interaction with C, Mg, Cr // Indian Journal of Pure and Applied Physics. – 2020. – Vol. 58, Issue 5. – P. 358-362.

35 Carasco C. et al. Data Acquisition and Analysis of the UNCOSS Underwater Explosive Neutron Sensor // In IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2012. – Vol. 59, Issue 4. – P. 1438-1442.

36 Eleon C., Perot B. Experimental and MCNP simulated gamma-ray spectra for the UNCOSS neutron-based explosive detector // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. – 2011. – Vol. 629, Issue 1. – P. 220-229.

37 Muggleton A.F. Semiconductor X-ray Spectrometers // Nucl. Instruments and methods. – 1972. – Vol. 101, Issue 1. – P. 113-125.

38 Gilmore G.R. Practical Gamma-ray Spectrometry. – Ed. 2-nd. – Chichester: John Wiley & Sons, 2011. – 408 p.

39 Бараночников М. Л. Приемники и детекторы излучений: справоч. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 1040 c.

40 Исаков С.В. Ядерно-физические контрольно-измерительные приборы: учеб. пос. – М.: НИЯУ МИФИ, 2012. – 60 c.

41 Михеев В.П. Датчики и детекторы: учеб. пос. – М.: МИФИ, 2007. – 172 c.

42 Шульгин Б.В. Новые детекторные материалы и устройства: монография. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 359 с.

43 Бейлин Д.М., Корчагин А.И. Изучение радиационной стойкости сцинтилляционных кристаллов CsI(Tl). – Новосибирск, 2003. – 38 c.

44 Сцинтиллятор NaI(Tl) // https://azimp.ru/catalogue. 10.11.2023.

45 Сцинтиллятор BGO // https://azimp.ru/catalogue/Scintillators. 10.11.2023.

46 Акимов Ю.К. и др. Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение. – М.: Атомиздат, 1967. – 255 c.

47 Дашков И.Д. Изучение рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах C, Ti, Cr, Fe: дис. … маг. – М., 2021. 62 c.

48 Neutron generators for analysis of substances and materials. ING27 gas-filled neutron tube based neutron generator of VNIIA // www.vniia.ru/eng/production/incl/prospekt/element/eng.pdf. 10.10.2023.

49 Немец О.Ф., Гофман Ю.В. Справочник по ядерной физике. – Киев: Наукова думка, 1975. – 415 с.

50 Федоров Н.А. Неупругое рассеяние быстрых нейтронов на ядрах магния, алюминия, кремния и железа: дис. ... канд. физ-матем. наук: 01.04.16. – М., 2021. – 132 с.

51 Amcrys thallium doped sodium iodide NaI(Tl) // http://www.amcrys.com/details.html?cat_id=146&id=4278. 10.10.2023.

52 Hamamatsu scintillation detector photomultiplier tube R1306 // http://www.hamamatsu.com/jp/en/R1306.html. 10.10.2023.

53 Федоров Н.А., Грозданов Д.Н., Копач Ю.Н. и т.д. Измерение выходов и угловых распределений γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МЭВ с ядрами магния // Известия РАН. – 2020 – Т. 84, №4. – С. 480-486.

54 Грозданов Д.Н., Федоров Н.А, Копач Ю.Н. и др. Измерение выходов и угловых распределений γ-квантов, образующихся при взаимодействии нейтронов с энергией 14.1 МэВ с ядрами хрома // Ядерная физика. – 2020. – Т. 83, №3. – С. 200-207.

55 Geant4 // https://geant4.web.cern.ch/. 10.10.2023.

56 Описание ADCM-16 // http://afi.jinr.ru/ADCM16-LTC. 10.10.2023.

57 Федоров Н.А. Анализ осциллограмм и группировка сигналов в события // Отчет о работе в аспирантуре. – М., 2020. – С. 10-17.

58 Копач Ю.Н., Сапожников М.Г. Применение метода меченых нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – 2024. – Т. 55, вып. 1. – C. 103-177.

59 Grozdanov D.N., Fedorov N.A., Kopatch Yu.N. et al. Semi-empirical gamma-ray response function of BGO, NaI(Tl) and LaBr3(Ce) scintillation detectors // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2021. – Vol. 1014. – P.165741.

60 Дабылова С.Б., Копач Ю.Н., Зонтиков А.О. и др. Определение функции отклика детектора NaI для γ-квантов с энергией 4,43 МэВ, образующихся при неупругом рассеянии нейтронов с энергией 14,1 МЭВ на ядрах углерода // Журнал Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна» - Серия «Естественные и инженерные науки». –2017. – №1(37). – С. 3-11.

61 Jim Y., Gardneer R., Verghese K. A semi-empirical model for the gamma-ray response function of germanium detectors based on fundamental interaction mechanisms // Nucl. Instrum. Methods A. – 1986. – Vol. 242, Issue 3. – P. 416-426.

62 Angell C.T., Improvement to the semi-empirical germanium detector response model at the Compton edge // Nucl. Instrum. Methods A. – 2014. – Vol. 752. – P. 33-35.

63 Li Z. et al. A semi-empirical response function for gamma-ray of scintillation detector based on physical interaction mechanism // https://arxiv.org/abs/1407.0799. 10.10.2023.

64 Heart R. Scintillation Spectrometry Gamma-Ray Spectrum Catalogue. – Washington, 1964. – 298 p.

65 James F. MINUIT Function Minimization and Error Analysis: Reference Manual Version 94.1: Report number: CERN-D-506. – Geneva, 1994. – 50 p.

66 Evaluated nuclear structure database (ENSDF) // https://www.nndc.bnl.gov/ensdf/. 10.11.2023.

67 Fedorov N.A., Grozdanov D.N., Kopatch Yu.N. et al. Inelastic scattering of 14.1 MeV neutrons on iron // Eur. Phys. Jour. A. – 2021. – Vol. 57, Issue 6. – P. 194.

68 Simakov S. et al. Status of Experimental and Evaluated Discrete Gamma-Ray Production at En=14.5 MeV: final report. – Vienna, 1998. – 62 p.

69 Evaluated Nuclear Data File (ENDF) // https://www-nds.iaea. 10.10.2023.

70 Tilley D., Weller H.R., Cheves C.M. Energy levels of light nuclei A = 16-17 // Nucl. Phys. A. – 1993. – Vol. 564, Issue 1. – P. 1-183.

71 Grozdanov D.N., Fedorov N.A., Dabylova S.B. Measurement of yields and angular distributions of γ-quanta from the interaction of 14.1 MeV neutrons with oxygen, phosphorus, and sulfur // Chinese Physics C. – 2024. – Vol. 48, Issue 3. – P. 034003-1-034003-16.